## Sum_Run_Unirrad_600V_MultRun
Run | Flow | Voltage | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ |  | -600 | 0 | 0 | 25826.1875 | 10823.0068 | 570.816 | 21878.8711 | 12692.4072 | 667.6577 | 22550 | 27150 | 0.4165 | 0.96646 | 0.94313 | 77.134 | 2.5027 | 0 | 24 | 10973 | 0 | 37662 | 5423 | 2.9012 | 0.084303 | 612.2226 | 1261.3751 | 260.0726 | 3.3049 | 261.1608 | 53.875 | 64.875 | 99.0031 | 10823.0068 | 570.816 | 83.6435 | 10823.0068 | 570.816 | 0.72022 | 15.4279
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ |  | -600 | 0 | 0 | 26119.3867 | 11188.7559 | 489.5761 | 22161.3359 | 13048.7344 | 644.4641 | 22950 | 27650 | 0.42632 | 0.96635 | 0.94538 | 77.0493 | 2.6939 | 0 | 31 | 11114 | 0 | 37509 | 5415 | 2.9014 | 0.098118 | 430.108 | 153.7066 | 265.7408 | 4.2998 | 266.8666 | 53.625 | 64.625 | 98.0536 | 11188.7559 | 489.5761 | 82.902 | 11188.7559 | 489.5761 | 0.89723 | 15.5134
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ |  | -600 | 0 | 0 | 25930.1562 | 11105.3857 | 507.6836 | 21763.7383 | 12651.2109 | 531.3241 | 22550 | 27250 | 0.41847 | 0.96959 | 0.94983 | 77.0034 | 2.5919 | 0 | 30 | 10884 | 0 | 37724 | 5454 | 2.8934 | 0.086239 | 364.9234 | 231.1279 | 260.2174 | 3.8255 | 261.6644 | 53.875 | 65.125 | 99.1513 | 11105.3857 | 507.6836 | 83.0909 | 11105.3857 | 507.6836 | 0.50584 | 15.4812
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ |  | -600 | 0 | 0 | 25876.5293 | 11004.623 | 497.5851 | 21994.207 | 12667.2715 | 649.5594 | 22650 | 27250 | 0.41756 | 0.96932 | 0.94839 | 77.0608 | 2.594 | 0 | 21 | 11179 | 0 | 37491 | 5478 | 2.8888 | 0.08616 | 4012.434 | 27870.9053 | 261.6875 | 3.5514 | 262.7567 | 53.875 | 64.875 | 98.6411 | 11004.623 | 497.5851 | 83.6762 | 11004.623 | 497.5851 | 0.56074 | 15.4966
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ |  | -600 | 0 | 0 | 25736.0488 | 10728.1318 | 531.078 | 21883.3535 | 12647.0449 | 599.1376 | 22550 | 27150 | 0.4213 | 0.96735 | 0.94579 | 77.0143 | 2.5075 | 0 | 41 | 10994 | 0 | 37591 | 5613 | 2.8848 | 0.082411 | 377.6284 | 235.1732 | 259.8005 | 3.9545 | 261.1743 | 53.875 | 64.875 | 98.8617 | 10728.1318 | 531.078 | 83.7719 | 10728.1318 | 531.078 | 0.40969 | 15.5934
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ |  | -600 | 0 | 0 | 26233.0137 | 11086.4268 | 484.8184 | 22119.8535 | 13022.123 | 552.1561 | 22850 | 27550 | 0.41403 | 0.96826 | 0.94818 | 77.0933 | 2.5343 | 0 | 24 | 11057 | 0 | 37562 | 5628 | 2.8946 | 0.084287 | 387.6164 | 316.2049 | 263.6161 | 3.5989 | 264.8888 | 53.875 | 64.875 | 99.3083 | 11086.4268 | 484.8184 | 83.7394 | 11086.4268 | 484.8184 | 0.068863 | 15.6018
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ |  | -600 | 0 | 0 | 27789.3613 | 11167.6562 | 498.309 | 23669.5059 | 13101.5146 | 658.632 | 24550 | 29450 | 0.40124 | 0.97348 | 0.96387 | 78.0886 | 2.6102 | 0 | 401 | 11237 | 0 | 37592 | 4839 | 2.7134 | 0.077753 | 284.1712 | 3.956 | 299.5147 | 6.6873 | 302.0243 | 50.875 | 60.875 | 91.8319 | 11167.6562 | 498.309 | 78.39 | 11167.6562 | 498.309 | 0.60974 | 15.171
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ |  | -600 | 0 | 0 | 27508.6055 | 11194.9883 | 483.796 | 23465.0039 | 13405.6621 | 586.5324 | 24350 | 29250 | 0.39911 | 0.9724 | 0.96144 | 78.0319 | 2.5785 | 0 | 389 | 11412 | 0 | 37399 | 4441 | 2.7232 | 0.079997 | 278.6292 | 4.1621 | 296.2594 | 6.202 | 298.723 | 50.875 | 61.125 | 92.2403 | 11194.9883 | 483.796 | 78.62 | 11194.9883 | 483.796 | 0.80358 | 14.9484
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ |  | -600 | 0 | 0 | 27721.0078 | 11140.2783 | 515.4869 | 23758.3066 | 13460.4639 | 659.3389 | 24750 | 29550 | 0.39947 | 0.97253 | 0.96171 | 78.0671 | 2.6775 | 0 | 418 | 11465 | 0 | 37592 | 4103 | 2.7201 | 0.079063 | 289.0834 | 15.1957 | 299.4185 | 5.7776 | 301.6484 | 51.125 | 61.125 | 92.1071 | 11140.2783 | 515.4869 | 78.799 | 11140.2783 | 515.4869 | 0.70537 | 14.3781
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ |  | -600 | 0 | 0 | 27437.1621 | 11038.2285 | 517.9323 | 23534.2207 | 13703.8438 | 568.2266 | 24350 | 29150 | 0.41207 | 0.97263 | 0.96133 | 78.0112 | 2.5953 | 0 | 386 | 11508 | 0 | 37544 | 3817 | 2.7266 | 0.08001 | 298.1099 | 7.2204 | 294.7822 | 5.7383 | 297.215 | 51.125 | 61.375 | 92.2374 | 11038.2285 | 517.9323 | 79.148 | 11038.2285 | 517.9323 | 0.66203 | 14.1431
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ |  | -600 | 0 | 0 | 27911.582 | 11205.0176 | 539.9271 | 23780.5566 | 13671.9697 | 573.1289 | 24650 | 29550 | 0.41331 | 0.97115 | 0.96031 | 78.1443 | 2.6684 | 0 | 383 | 11438 | 0 | 37647 | 3855 | 2.7268 | 0.078689 | 284.4411 | 3.7121 | 298.1723 | 4.4063 | 300.1833 | 51.375 | 61.625 | 93.015 | 11205.0176 | 539.9271 | 79.204 | 11205.0176 | 539.9271 | 0.48525 | 14.1377
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ |  | -600 | 0 | 0 | 27953.7852 | 11397.8623 | 520.4643 | 23920.9844 | 13460.0381 | 718.5401 | 24750 | 29750 | 0.42163 | 0.96982 | 0.96066 | 78.0075 | 2.5689 | 0 | 364 | 11464 | 0 | 37507 | 4085 | 2.7288 | 0.079019 | 288.6159 | 10.3928 | 299.662 | 8.34 | 302.5909 | 51.125 | 61.375 | 92.2928 | 11397.8623 | 520.4643 | 78.8687 | 11397.8623 | 520.4643 | 0.57988 | 14.4311
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_6_ |  | -600 | 0 | 0 | 29326.7559 | 11972.0186 | 481.2929 | 24372.2148 | 13749.3887 | 556.8519 | 25250 | 31250 | 0.61616 | 0.96966 | 0.96294 | 77.97 | 2.5673 | 0 | 14 | 11307 | 0 | 37656 | 4184 | 3.1666 | 0.10266 | 253.7741 | 7.3133 | 260.1755 | 6.3734 | 262.5995 | 60.125 | 74.375 | 111.8266 | 11972.0186 | 481.2929 | 92.8154 | 11972.0186 | 481.2929 | 0.43315 | 14.3903
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_7_ |  | -600 | 0 | 0 | 30282.3848 | 12329.2119 | 465.2987 | 24797.4473 | 13962.4404 | 597.9118 | 25750 | 32250 | 0.74857 | 0.97009 | 0.96506 | 78.0035 | 2.5423 | 0 | 21 | 10933 | 0 | 38036 | 4414 | 3.1737 | 0.17194 | 261.5784 | 8.847 | 266.6666 | 6.6292 | 269.2338 | 59.875 | 75.125 | 112.698 | 12329.2119 | 465.2987 | 92.2317 | 12329.2119 | 465.2987 | 0.44657 | 14.5175
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_8_ |  | -600 | 0 | 0 | 30353.9414 | 12674.3174 | 309.8443 | 24985 | 14143.0781 | 287.4023 | 26150 | 32450 | 0.71102 | 0.97351 | 0.96785 | 78.0448 | 2.5804 | 0 | 13 | 6190 | 0 | 43000 | 5779 | 3.1762 | 0.17185 | 265.0731 | 6.2174 | 267.5288 | 5.7699 | 269.7889 | 60.625 | 75.125 | 111.946 | 12674.3174 | 309.8443 | 92.833 | 12674.3174 | 309.8443 | 0.74635 | 15.7866
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_9_ |  | -600 | 0 | 0 | 28906.9395 | 11792.2383 | 232.7852 | 24130.5078 | 13702.0518 | 269.4667 | 25150 | 30950 | 0.58436 | 0.9676 | 0.95939 | 78.0703 | 2.6109 | 0 | 13 | 4506 | 0 | 44771 | 6938 | 3.1882 | 0.10112 | 245.5682 | 8.383 | 258.6033 | 6.4434 | 261.087 | 60.125 | 74.125 | 110.5253 | 11792.2383 | 232.7852 | 92.0992 | 11792.2383 | 232.7852 | -0.46131 | 16.7276
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_10_ |  | -600 | 0 | 0 | 28806.3633 | 11781.4746 | 446.1919 | 24091.9062 | 13532.3574 | 624.666 | 24850 | 30550 | 0.5975 | 0.97044 | 0.96267 | 78.0256 | 2.5836 | 0 | 10 | 11571 | 0 | 37437 | 4010 | 3.1822 | 0.10496 | 288.1595 | 116.4827 | 254.1095 | 7.065 | 256.5225 | 60.375 | 74.125 | 112.4094 | 11781.4746 | 446.1919 | 93.7368 | 11781.4746 | 446.1919 | 0.23478 | 13.7741

## Data
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann Step | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 |  | 1 | -2.1973e-09 | -1.9791e-09 | 25826.1875 | 10823.0068 | 570.816 | 21878.8711 | 12692.4072 | 667.6577 | 22550 | 27150 | 0.4165 | 0.96646 | 0.94313 | 77.134 | 2.5027 | 0 | 24 | 10973 | 0 | 37662 | 5423 | 2.9012 | 0.084303 | 612.2226 | 1261.3751 | 260.0726 | 3.3049 | 261.1608 | 53.875 | 64.875 | 99.0031 | 10823.0068 | 570.816 | 83.6435 | 10823.0068 | 570.816 | 0.72022 | 15.4279 | 16755.0927 | 19777.9933
2 |  | 2 | -1.0786e-08 | -1.8403e-09 | 26119.3867 | 11188.7559 | 489.5761 | 22161.3359 | 13048.7344 | 644.4641 | 22950 | 27650 | 0.42632 | 0.96635 | 0.94538 | 77.0493 | 2.6939 | 0 | 31 | 11114 | 0 | 37509 | 5415 | 2.9014 | 0.098118 | 430.108 | 153.7066 | 265.7408 | 4.2998 | 266.8666 | 53.625 | 64.625 | 98.0536 | 11188.7559 | 489.5761 | 82.902 | 11188.7559 | 489.5761 | 0.89723 | 15.5134 | 16608.5489 | 19574.8628
3 |  | 3 | -2.7613e-09 | -1.2523e-09 | 25930.1562 | 11105.3857 | 507.6836 | 21763.7383 | 12651.2109 | 531.3241 | 22550 | 27250 | 0.41847 | 0.96959 | 0.94983 | 77.0034 | 2.5919 | 0 | 30 | 10884 | 0 | 37724 | 5454 | 2.8934 | 0.086239 | 364.9234 | 231.1279 | 260.2174 | 3.8255 | 261.6644 | 53.875 | 65.125 | 99.1513 | 11105.3857 | 507.6836 | 83.0909 | 11105.3857 | 507.6836 | 0.50584 | 15.4812 | 16634.8478 | 19819.3986
4 |  | 4 | -3.1873e-09 | -1.8922e-09 | 25876.5293 | 11004.623 | 497.5851 | 21994.207 | 12667.2715 | 649.5594 | 22650 | 27250 | 0.41756 | 0.96932 | 0.94839 | 77.0608 | 2.594 | 0 | 21 | 11179 | 0 | 37491 | 5478 | 2.8888 | 0.08616 | 4012.434 | 27870.9053 | 261.6875 | 3.5514 | 262.7567 | 53.875 | 64.875 | 98.6411 | 11004.623 | 497.5851 | 83.6762 | 11004.623 | 497.5851 | 0.56074 | 15.4966 | 16741.123 | 19696.1936
5 |  | 5 | -5.0471e-09 | -2.397e-09 | 25736.0488 | 10728.1318 | 531.078 | 21883.3535 | 12647.0449 | 599.1376 | 22550 | 27150 | 0.4213 | 0.96735 | 0.94579 | 77.0143 | 2.5075 | 0 | 41 | 10994 | 0 | 37591 | 5613 | 2.8848 | 0.082411 | 377.6284 | 235.1732 | 259.8005 | 3.9545 | 261.1743 | 53.875 | 64.875 | 98.8617 | 10728.1318 | 531.078 | 83.7719 | 10728.1318 | 531.078 | 0.40969 | 15.5934 | 16757.6593 | 19707.9454
6 |  | 6 | -4.2992e-09 | -1.9509e-09 | 26233.0137 | 11086.4268 | 484.8184 | 22119.8535 | 13022.123 | 552.1561 | 22850 | 27550 | 0.41403 | 0.96826 | 0.94818 | 77.0933 | 2.5343 | 0 | 24 | 11057 | 0 | 37562 | 5628 | 2.8946 | 0.084287 | 387.6164 | 316.2049 | 263.6161 | 3.5989 | 264.8888 | 53.875 | 64.875 | 99.3083 | 11086.4268 | 484.8184 | 83.7394 | 11086.4268 | 484.8184 | 0.068863 | 15.6018 | 16701.2388 | 19806.8141
7 |  | 7 | -1.1696e-08 | -2.3432e-09 | 27789.3613 | 11167.6562 | 498.309 | 23669.5059 | 13101.5146 | 658.632 | 24550 | 29450 | 0.40124 | 0.97348 | 0.96387 | 78.0886 | 2.6102 | 0 | 401 | 11237 | 0 | 37592 | 4839 | 2.7134 | 0.077753 | 284.1712 | 3.956 | 299.5147 | 6.6873 | 302.0243 | 50.875 | 60.875 | 91.8319 | 11167.6562 | 498.309 | 78.39 | 11167.6562 | 498.309 | 0.60974 | 15.171 | 15673.9069 | 18402.0682
8 |  | 8 | -9.844e-09 | -1.1829e-09 | 27508.6055 | 11194.9883 | 483.796 | 23465.0039 | 13405.6621 | 586.5324 | 24350 | 29250 | 0.39911 | 0.9724 | 0.96144 | 78.0319 | 2.5785 | 0 | 389 | 11412 | 0 | 37399 | 4441 | 2.7232 | 0.079997 | 278.6292 | 4.1621 | 296.2594 | 6.202 | 298.723 | 50.875 | 61.125 | 92.2403 | 11194.9883 | 483.796 | 78.62 | 11194.9883 | 483.796 | 0.80358 | 14.9484 | 15710.2099 | 18417.4683
9 |  | 9 | -5.0267e-09 | -2.4422e-09 | 27721.0078 | 11140.2783 | 515.4869 | 23758.3066 | 13460.4639 | 659.3389 | 24750 | 29550 | 0.39947 | 0.97253 | 0.96171 | 78.0671 | 2.6775 | 0 | 418 | 11465 | 0 | 37592 | 4103 | 2.7201 | 0.079063 | 289.0834 | 15.1957 | 299.4185 | 5.7776 | 301.6484 | 51.125 | 61.125 | 92.1071 | 11140.2783 | 515.4869 | 78.799 | 11140.2783 | 515.4869 | 0.70537 | 14.3781 | 15752.3171 | 18379.6813
10 |  | 10 | -3.5315e-09 | -1.8831e-09 | 27437.1621 | 11038.2285 | 517.9323 | 23534.2207 | 13703.8438 | 568.2266 | 24350 | 29150 | 0.41207 | 0.97263 | 0.96133 | 78.0112 | 2.5953 | 0 | 386 | 11508 | 0 | 37544 | 3817 | 2.7266 | 0.08001 | 298.1099 | 7.2204 | 294.7822 | 5.7383 | 297.215 | 51.125 | 61.375 | 92.2374 | 11038.2285 | 517.9323 | 79.148 | 11038.2285 | 517.9323 | 0.66203 | 14.1431 | 15836.4954 | 18462.8375
11 |  | 11 | -3.1287e-09 | -2.1368e-09 | 27911.582 | 11205.0176 | 539.9271 | 23780.5566 | 13671.9697 | 573.1289 | 24650 | 29550 | 0.41331 | 0.97115 | 0.96031 | 78.1443 | 2.6684 | 0 | 383 | 11438 | 0 | 37647 | 3855 | 2.7268 | 0.078689 | 284.4411 | 3.7121 | 298.1723 | 4.4063 | 300.1833 | 51.375 | 61.625 | 93.015 | 11205.0176 | 539.9271 | 79.204 | 11205.0176 | 539.9271 | 0.48525 | 14.1377 | 15844.0262 | 18596.3618
12 |  | 12 | -1.1143e-08 | -2.6488e-09 | 27953.7852 | 11397.8623 | 520.4643 | 23920.9844 | 13460.0381 | 718.5401 | 24750 | 29750 | 0.42163 | 0.96982 | 0.96066 | 78.0075 | 2.5689 | 0 | 364 | 11464 | 0 | 37507 | 4085 | 2.7288 | 0.079019 | 288.6159 | 10.3928 | 299.662 | 8.34 | 302.5909 | 51.125 | 61.375 | 92.2928 | 11397.8623 | 520.4643 | 78.8687 | 11397.8623 | 520.4643 | 0.57988 | 14.4311 | 15810.7768 | 18476.2906
13 |  | 13 | -5.0163e-09 | -2.4663e-09 | 29326.7559 | 11972.0186 | 481.2929 | 24372.2148 | 13749.3887 | 556.8519 | 25250 | 31250 | 0.61616 | 0.96966 | 0.96294 | 77.97 | 2.5673 | 0 | 14 | 11307 | 0 | 37656 | 4184 | 3.1666 | 0.10266 | 253.7741 | 7.3133 | 260.1755 | 6.3734 | 262.5995 | 60.125 | 74.375 | 111.8266 | 11972.0186 | 481.2929 | 92.8154 | 11972.0186 | 481.2929 | 0.43315 | 14.3903 | 18562.2721 | 22335.7305
14 |  | 14 | -2.4733e-09 | -2.2609e-09 | 30282.3848 | 12329.2119 | 465.2987 | 24797.4473 | 13962.4404 | 597.9118 | 25750 | 32250 | 0.74857 | 0.97009 | 0.96506 | 78.0035 | 2.5423 | 0 | 21 | 10933 | 0 | 38036 | 4414 | 3.1737 | 0.17194 | 261.5784 | 8.847 | 266.6666 | 6.6292 | 269.2338 | 59.875 | 75.125 | 112.698 | 12329.2119 | 465.2987 | 92.2317 | 12329.2119 | 465.2987 | 0.44657 | 14.5175 | 18420.7533 | 22495.2324
15 |  | 15 | -9.62e-09 | -2.0446e-09 | 30353.9414 | 12674.3174 | 309.8443 | 24985 | 14143.0781 | 287.4023 | 26150 | 32450 | 0.71102 | 0.97351 | 0.96785 | 78.0448 | 2.5804 | 0 | 13 | 6190 | 0 | 43000 | 5779 | 3.1762 | 0.17185 | 265.0731 | 6.2174 | 267.5288 | 5.7699 | 269.7889 | 60.625 | 75.125 | 111.946 | 12674.3174 | 309.8443 | 92.833 | 12674.3174 | 309.8443 | 0.74635 | 15.7866 | 18521.8896 | 22501.9953
16 |  | 16 | -3.2165e-09 | -2.1499e-09 | 28906.9395 | 11792.2383 | 232.7852 | 24130.5078 | 13702.0518 | 269.4667 | 25150 | 30950 | 0.58436 | 0.9676 | 0.95939 | 78.0703 | 2.6109 | 0 | 13 | 4506 | 0 | 44771 | 6938 | 3.1882 | 0.10112 | 245.5682 | 8.383 | 258.6033 | 6.4434 | 261.087 | 60.125 | 74.125 | 110.5253 | 11792.2383 | 232.7852 | 92.0992 | 11792.2383 | 232.7852 | -0.46131 | 16.7276 | 18484.65 | 22143.5314
17 |  | 17 | -6.5285e-09 | -2.3195e-09 | 28806.3633 | 11781.4746 | 446.1919 | 24091.9062 | 13532.3574 | 624.666 | 24850 | 30550 | 0.5975 | 0.97044 | 0.96267 | 78.0256 | 2.5836 | 0 | 10 | 11571 | 0 | 37437 | 4010 | 3.1822 | 0.10496 | 288.1595 | 116.4827 | 254.1095 | 7.065 | 256.5225 | 60.375 | 74.125 | 112.4094 | 11781.4746 | 446.1919 | 93.7368 | 11781.4746 | 446.1919 | 0.23478 | 13.7741 | 18783.4642 | 22459.1317
18 |  | 18 | -4.9952e-09 | -2.672e-09 | 29110.8457 | 11907.4414 | 502.812 | 24218.6191 | 13583.3379 | 607.3544 | 25050 | 30850 | 0.5949 | 0.97214 | 0.96494 | 78.0568 | 2.5533 | 0 | 7 | 11523 | 0 | 37582 | 3692 | 3.1798 | 0.10164 | 238.9343 | 2.8831 | 255.6939 | 6.2162 | 258.036 | 60.625 | 74.875 | 112.9821 | 11907.4414 | 502.812 | 93.8141 | 11907.4414 | 502.812 | 0.3212 | 13.2062 | 18771.5071 | 22563.4023
19 |  | 19 | -3.309e-09 | -2.3532e-09 | 29541.3945 | 12234.3535 | 508.7653 | 24514.5293 | 13862.209 | 594.592 | 25450 | 31150 | 0.587 | 0.96895 | 0.96239 | 77.9426 | 2.4954 | 0 | 11 | 11433 | 0 | 37622 | 3745 | 3.1807 | 0.094175 | 249.7582 | 3.6102 | 260.2547 | 8.4657 | 262.5831 | 60.625 | 74.125 | 112.4591 | 12234.3535 | 508.7653 | 93.2613 | 12234.3535 | 508.7653 | 0.65527 | 13.2469 | 18671.8237 | 22500.6038
20 |  | 20 | -3.2218e-09 | -2.0821e-09 | 29177.25 | 11815.4824 | 547.1569 | 24375.3438 | 13867.8467 | 529.6602 | 25250 | 31050 | 0.58212 | 0.97206 | 0.96446 | 78.0364 | 2.5744 | 0 | 15 | 11452 | 0 | 37598 | 3868 | 3.1808 | 0.09994 | 250.2858 | 3.6754 | 258.139 | 7.4722 | 260.9265 | 60.375 | 74.625 | 112.0357 | 11815.4824 | 547.1569 | 93.6533 | 11815.4824 | 547.1569 | 0.62324 | 13.4744 | 18683.687 | 22364.3453
21 |  | 21 | -6.3095e-09 | -2.632e-09 | 29299.4844 | 11796.8496 | 476.1167 | 24446.6738 | 13580.3398 | 602.5521 | 25450 | 31050 | 0.59279 | 0.97171 | 0.96529 | 77.978 | 2.5725 | 0 | 16 | 11525 | 0 | 37541 | 3724 | 3.1788 | 0.10015 | 243.2318 | 3.1948 | 258.7136 | 6.6463 | 261.1582 | 61.125 | 74.375 | 112.1481 | 11796.8496 | 476.1167 | 93.7945 | 11796.8496 | 476.1167 | 0.77142 | 13.1405 | 18721.7374 | 22438.1139
22 |  | 22 | -2.6618e-09 | -2.5277e-09 | 2135.0823 | 1567.1755 | 11153.5078 | 24318.9609 | 13881.8193 | 584.3016 | 25250 | 31050 | 0.60651 | 0.9724 | 0.96648 | 78.0205 | 2.6133 | 0 | 23 | 11487 | 0 | 37518 | 3814 | 3.1798 | 0.16587 | 248.4373 | 5.4633 | 257.1739 | 6.7268 | 260.0236 | 60.625 | 74.625 | 112.0594 | 1567.1755 | 11153.5078 | 93.5582 | 1567.1755 | 11153.5078 | -0.33959 | 13.0921 | 18705.1979 | 1642.2222
23 |  | 23 | -3.1785e-09 | -2.314e-09 | 29377.0664 | 11919.3984 | 437.0998 | 24554.6504 | 13565.3467 | 584.7656 | 25550 | 31250 | 0.59536 | 0.9705 | 0.96439 | 78.0445 | 2.5736 | 0 | 17 | 11458 | 0 | 37590 | 3876 | 3.185 | 0.11598 | 253.0428 | 12.5075 | 259.5899 | 8.2835 | 262.261 | 60.625 | 74.375 | 112.0262 | 11919.3984 | 437.0998 | 93.5091 | 11919.3984 | 437.0998 | 0.84271 | 13.1551 | 18725.3524 | 22402.9222
24 |  | 24 | -3.0261e-09 | -2.4361e-09 | 29541.0137 | 12133.5439 | 479.5258 | 24524.5547 | 13601.5537 | 662.7606 | 25350 | 31350 | 0.60182 | 0.9721 | 0.96523 | 77.9901 | 2.5588 | 0 | 9 | 11504 | 0 | 37549 | 3818 | 3.1891 | 0.11645 | 247.2373 | 3.0999 | 260.468 | 7.8465 | 262.9864 | 60.375 | 74.375 | 112.2702 | 12133.5439 | 479.5258 | 93.4176 | 12133.5439 | 479.5258 | 0.68627 | 13.1124 | 18650.8148 | 22465.8096
25 |  | 25 | -4.248e-09 | -1.866e-09 | 28869.9395 | 11788.7734 | 470.881 | 24382.5742 | 13740.7422 | 610.4561 | 25250 | 30750 | 0.55488 | 0.97412 | 0.96789 | 78.045 | 2.5805 | 0 | 23 | 11553 | 0 | 37586 | 3518 | 3.1866 | 0.11465 | 248.4728 | 2.983 | 261.3043 | 6.6476 | 263.7041 | 59.875 | 72.875 | 109.8575 | 11788.7734 | 470.881 | 92.2775 | 11788.7734 | 470.881 | 0.22006 | 13.0897 | 18492.3712 | 21895.7044
26 |  | 26 | -1.0807e-08 | -2.4333e-09 | 8059.8735 | 803.7339 | 11465.208 | 24656.9375 | 14116.6914 | 542.8452 | 25550 | 31150 | 0.55 | 0.97347 | 0.96663 | 78.026 | 2.674 | 0 | 19 | 11536 | 0 | 37492 | 3956 | 3.1299 | 0.084683 | 245.5628 | 3.3598 | 264.9382 | 6.4019 | 267.5339 | 59.625 | 72.875 | 110.1454 | 803.7339 | 11465.208 | 92.0883 | 803.7339 | 11465.208 | -0.016155 | 14.5397 | 18432.7585 | 6025.3104
27 |  | 27 | -3.3619e-09 | -2.4329e-09 | 8091.3359 | 803.7339 | 11226.4785 | 23866.3398 | 13192.415 | 589.9323 | 24850 | 30450 | 0.55123 | 0.97298 | 0.96424 | 78.0632 | 2.6631 | 0 | 8 | 11327 | 0 | 37609 | 4422 | 3.1435 | 0.08368 | 330.7945 | 98.7224 | 259.087 | 4.3888 | 260.2226 | 59.625 | 73.125 | 110.3072 | 803.7339 | 11226.4785 | 91.9629 | 803.7339 | 11226.4785 | 0.58174 | 15.0206 | 18343.0219 | 6218.7815
28 |  | 28 | -1.1922e-08 | -2.3454e-09 | 29297.7207 | 12020.4639 | 571.1819 | 24667.6055 | 13907.4004 | 700.7769 | 25550 | 31150 | 0.55171 | 0.97018 | 0.96531 | 77.9867 | 2.5256 | 0 | 5 | 11502 | 0 | 37716 | 3023 | 3.1334 | 0.076445 | 271.5069 | 12.8649 | 264.3692 | 6.777 | 266.6923 | 59.875 | 72.875 | 110.046 | 12020.4639 | 571.1819 | 92.2929 | 12020.4639 | 571.1819 | 0.75867 | 12.8398 | 18498.9247 | 21971.1772
29 |  | 29 | -3.191e-09 | -2.4992e-09 | 29257.791 | 11983.0322 | 476.1141 | 24404.4336 | 13508.8955 | 582.6371 | 25450 | 31150 | 0.54801 | 0.97306 | 0.96717 | 77.9954 | 2.5832 | 0 | 10 | 11545 | 0 | 37449 | 3900 | 3.1289 | 0.088012 | 250.3823 | 3.947 | 264.398 | 5.8398 | 266.9431 | 59.375 | 72.875 | 109.7341 | 11983.0322 | 476.1141 | 91.4783 | 11983.0322 | 476.1141 | 0.31815 | 14.2916 | 18284.3735 | 21920.6226
30 |  | 30 | 2.6622e-09 | -2.4837e-09 | 28475.543 | 11564.4238 | 467.0992 | 23909.9922 | 13366.7178 | 622.9434 | 24750 | 30350 | 0.58848 | 0.97114 | 0.963 | 77.3182 | 2.6248 | 0 | 13 | 11055 | 0 | 37582 | 5346 | 3.0926 | 0.092116 | 258.3007 | 8.8115 | 264.6816 | 6.2026 | 268.1218 | 57.625 | 70.875 | 106.4045 | 11564.4238 | 467.0992 | 88.9479 | 11564.4238 | 467.0992 | 0.36725 | 16.0538 | 17835.1689 | 21240.748
31 |  | 31 | -3.2697e-09 | -3.6641e-09 | 28596.0938 | 11676.3506 | 465.507 | 24050.6133 | 13553.0195 | 555.2863 | 24950 | 30650 | 0.54618 | 0.97164 | 0.96446 | 77.3034 | 2.569 | 0 | 20 | 10719 | 0 | 37654 | 6392 | 3.0561 | 0.085459 | 253.1483 | 6.9932 | 265.2816 | 5.8372 | 268.1029 | 58.375 | 71.375 | 106.9716 | 11676.3506 | 465.507 | 89.6726 | 11676.3506 | 465.507 | 0.45245 | 16.6917 | 17941.3303 | 21332.1779
32 |  | 32 | -4.508e-09 | -2.2716e-09 | 29019.4277 | 11909.6123 | 500.3057 | 24339.7227 | 13862.2881 | 562.7479 | 25250 | 30850 | 0.53803 | 0.97131 | 0.96384 | 77.2569 | 2.5432 | 0 | 25 | 10840 | 0 | 37533 | 6520 | 3.0449 | 0.077456 | 247.3109 | 3.7614 | 269.3716 | 7.3833 | 271.9977 | 57.875 | 70.875 | 106.6489 | 11909.6123 | 500.3057 | 89.4301 | 11909.6123 | 500.3057 | -0.51225 | 16.8167 | 17897.0055 | 21337.9941
33 |  | 33 | -3.2694e-09 | -2.0609e-09 | 28509.5332 | 11515.2393 | 522.2803 | 23853.9434 | 13533.0557 | 533.2515 | 24750 | 30150 | 0.54036 | 0.97303 | 0.96262 | 77.3325 | 2.5918 | 0 | 42 | 10753 | 0 | 37579 | 6610 | 3.0593 | 0.088904 | 279.0487 | 23.9815 | 264.4179 | 6.6953 | 267.3221 | 57.875 | 70.625 | 106.5834 | 11515.2393 | 522.2803 | 89.288 | 11515.2393 | 522.2803 | 0.39797 | 17.0483 | 17846.5958 | 21329.7277
34 |  | 34 | -3.282e-09 | -2.4407e-09 | 28285.0352 | 11337.7363 | 468.2797 | 23799.918 | 13266.8271 | 598.9009 | 24650 | 30150 | 0.53698 | 0.97274 | 0.96474 | 77.2751 | 2.5724 | 0 | 28 | 10749 | 0 | 37560 | 6799 | 3.0571 | 0.093116 | 273.933 | 34.1783 | 262.8887 | 6.4395 | 265.5541 | 58.125 | 70.875 | 106.754 | 11337.7363 | 468.2797 | 89.5905 | 11337.7363 | 468.2797 | 0.51907 | 16.9431 | 17924.7231 | 21302.6543
35 |  | 35 | -4.6614e-09 | -2.0552e-09 | 28096.207 | 11231.0088 | 546.4445 | 23678.9219 | 13229.1006 | 644.3275 | 24450 | 29850 | 0.54025 | 0.97236 | 0.96345 | 77.3163 | 2.5837 | 0 | 16 | 10780 | 0 | 37516 | 6793 | 3.0539 | 0.086084 | 251.0882 | 4.7625 | 263.3764 | 5.0725 | 264.6369 | 57.875 | 70.375 | 106.1417 | 11231.0088 | 546.4445 | 89.4121 | 11231.0088 | 546.4445 | 0.66657 | 17.0164 | 17895.4033 | 21233.7774
36 |  | 36 | -5.0462e-09 | -2.4517e-09 | 27964.3496 | 11392.0742 | 527.558 | 23572.9727 | 13254.1787 | 649.1552 | 24350 | 29750 | 0.54239 | 0.9695 | 0.95956 | 77.2795 | 2.5765 | 0 | 15 | 10360 | 0 | 37760 | 7456 | 3.0543 | 0.093262 | 291.8789 | 45.495 | 262.3157 | 5.1604 | 263.1294 | 57.875 | 70.625 | 106.157 | 11392.0742 | 527.558 | 89.4859 | 11392.0742 | 527.558 | 0.58411 | 17.3448 | 17917.4009 | 21255.2091
37 |  | 37 | -3.6594e-09 | -2.461e-09 | 28274.541 | 11512.5605 | 445.8736 | 23683.0195 | 13233.6592 | 552.755 | 24550 | 29950 | 0.54155 | 0.97114 | 0.96214 | 77.331 | 2.6901 | 0 | 16 | 10672 | 0 | 37440 | 7597 | 3.0559 | 0.10385 | 257.1692 | 15.9249 | 263.4973 | 5.2073 | 265.3854 | 57.875 | 70.375 | 106.7849 | 11512.5605 | 445.8736 | 89.1792 | 11512.5605 | 445.8736 | -0.10991 | 17.5251 | 17848.0215 | 21308.2887
38 |  | 38 | -5.0454e-09 | -2.7302e-09 | 28350.3906 | 11449.2139 | 450.6926 | 23873.2871 | 13291.1924 | 582.3032 | 24850 | 30250 | 0.54187 | 0.9733 | 0.96411 | 77.3472 | 2.7031 | 0 | 36 | 10450 | 0 | 37737 | 7476 | 3.0623 | 0.10547 | 260.037 | 18.0987 | 266.8244 | 3.9667 | 267.9158 | 57.875 | 70.625 | 106.0311 | 11449.2139 | 450.6926 | 89.1952 | 11449.2139 | 450.6926 | 0.66176 | 17.4126 | 17821.4872 | 21163.6597
39 |  | 39 | -4.2773e-09 | -2.6345e-09 | 28653.75 | 11535.3525 | 518.2781 | 24069.2461 | 13283.6406 | 629.4105 | 24750 | 30150 | 0.5394 | 0.9703 | 0.95995 | 77.3017 | 2.6329 | 0 | 36 | 10436 | 0 | 37700 | 7426 | 3.0543 | 0.096099 | 266.6162 | 13.0049 | 265.1056 | 6.4953 | 267.2172 | 57.875 | 70.625 | 107.3324 | 11535.3525 | 518.2781 | 89.931 | 11535.3525 | 518.2781 | 0.56037 | 17.4258 | 18014.7452 | 21446.0396
40 |  | 40 | -3.414e-09 | -2.3714e-09 | 28130.8945 | 11643.1152 | 554.3901 | 23629.6367 | 13754.5596 | 523.0402 | 24350 | 29750 | 0.54526 | 0.97101 | 0.95997 | 77.2824 | 2.5483 | 0 | 20 | 10417 | 0 | 37713 | 7595 | 3.0604 | 0.096113 | 256.1607 | 10.257 | 262.2515 | 3.1588 | 262.9243 | 58.125 | 70.625 | 106.938 | 11643.1152 | 554.3901 | 89.7957 | 11643.1152 | 554.3901 | 0.54458 | 17.3969 | 17974.4775 | 21398.4725
41 |  | 41 | -4.8125e-09 | -1.9178e-09 | 28122.8242 | 11475.1504 | 470.8201 | 23501.1523 | 13071.8789 | 570.8466 | 24450 | 29750 | 0.53279 | 0.9705 | 0.96132 | 77.3314 | 2.5514 | 0 | 22 | 10677 | 0 | 37503 | 7333 | 3.0568 | 0.10797 | 257.7176 | 11.8224 | 262.6915 | 4.1188 | 263.3466 | 58.125 | 70.625 | 106.9781 | 11475.1504 | 470.8201 | 89.4656 | 11475.1504 | 470.8201 | 0.28398 | 17.2078 | 17848.0783 | 21358.0322
42 |  | 42 | -3.1572e-09 | -2.6512e-09 | 28296.9844 | 11449.2686 | 482.0925 | 23788.9004 | 13603.5088 | 536.4657 | 24550 | 30050 | 0.54001 | 0.9715 | 0.962 | 77.2427 | 2.5441 | 0 | 33 | 10525 | 0 | 37560 | 7640 | 3.0592 | 0.10691 | 276.646 | 46.9112 | 262.3627 | 6.7462 | 264.0676 | 57.875 | 71.125 | 107.3307 | 11449.2686 | 482.0925 | 90.083 | 11449.2686 | 482.0925 | 0.26487 | 17.3788 | 18017.2784 | 21431.6188
43 |  | 43 | -3.1306e-09 | -2.4215e-09 | 28478.7852 | 11471.4248 | 550.8484 | 23933.5371 | 13671.8936 | 528.72 | 24750 | 30150 | 0.54657 | 0.9735 | 0.96531 | 77.3154 | 2.5563 | 0 | 25 | 10492 | 0 | 37658 | 7580 | 3.0536 | 0.10921 | 289.2397 | 38.1376 | 263.7837 | 3.685 | 265.0101 | 58.375 | 71.125 | 31.1421 | 11471.4248 | 550.8484 | 90.1926 | 11471.4248 | 550.8484 | 0.40408 | 17.2288 | 18062.3608 | 21492.6064
44 |  | 44 | -2.4674e-09 | -2.9721e-09 | 28556.0605 | 11742.4434 | 512.9017 | 23691.5059 | 13131.1299 | 654.6161 | 24550 | 30250 | 0.60668 | 0.97107 | 0.96205 | 77.3325 | 2.5459 | 0 | 29 | 11304 | 0 | 37598 | 4518 | 3.2482 | 0.10101 | 243.2374 | 10.4076 | 246.7806 | 5.2611 | 249.0419 | 61.625 | 75.875 | 114.5085 | 11742.4434 | 512.9017 | 94.9103 | 11742.4434 | 512.9017 | -0.066039 | 15.2886 | 19026.1176 | 22932.7325
45 |  | 45 | -3.5217e-09 | -1.4964e-09 | 28619.0742 | 11504.2803 | 526.9661 | 23754.5996 | 13116.7568 | 719.2938 | 24550 | 30350 | 0.6105 | 0.97048 | 0.9615 | 77.3115 | 2.5538 | 0 | 9 | 11247 | 0 | 37637 | 4571 | 3.2473 | 0.10696 | 245.2391 | 8.5232 | 247.8069 | 5.2448 | 250.6232 | 61.375 | 75.625 | 113.8198 | 11504.2803 | 526.9661 | 94.7884 | 11504.2803 | 526.9661 | 0.51248 | 15.3274 | 18956.4233 | 22838.3258
Run | Voltage | Run | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ | 0 | 25826.1875 | 10823.0068 | 570.816 | 21878.8711 | 12692.4072 | 667.6577 | 22550 | 27150 | 0.4165 | 0.96646 | 0.94313 | 77.134 | 2.5027 | 0 | 24 | 10973 | 0 | 37662 | 5423 | 2.9012 | 0.084303 | 612.2226 | 1261.3751 | 260.0726 | 3.3049 | 261.1608 | 53.875 | 64.875 | 99.0031 | 10823.0068 | 570.816 | 83.6435 | 10823.0068 | 570.816 | 0.72022 | 15.4279
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ | 0 | 26119.3867 | 11188.7559 | 489.5761 | 22161.3359 | 13048.7344 | 644.4641 | 22950 | 27650 | 0.42632 | 0.96635 | 0.94538 | 77.0493 | 2.6939 | 0 | 31 | 11114 | 0 | 37509 | 5415 | 2.9014 | 0.098118 | 430.108 | 153.7066 | 265.7408 | 4.2998 | 266.8666 | 53.625 | 64.625 | 98.0536 | 11188.7559 | 489.5761 | 82.902 | 11188.7559 | 489.5761 | 0.89723 | 15.5134
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ | 0 | 25930.1562 | 11105.3857 | 507.6836 | 21763.7383 | 12651.2109 | 531.3241 | 22550 | 27250 | 0.41847 | 0.96959 | 0.94983 | 77.0034 | 2.5919 | 0 | 30 | 10884 | 0 | 37724 | 5454 | 2.8934 | 0.086239 | 364.9234 | 231.1279 | 260.2174 | 3.8255 | 261.6644 | 53.875 | 65.125 | 99.1513 | 11105.3857 | 507.6836 | 83.0909 | 11105.3857 | 507.6836 | 0.50584 | 15.4812
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ | 0 | 25876.5293 | 11004.623 | 497.5851 | 21994.207 | 12667.2715 | 649.5594 | 22650 | 27250 | 0.41756 | 0.96932 | 0.94839 | 77.0608 | 2.594 | 0 | 21 | 11179 | 0 | 37491 | 5478 | 2.8888 | 0.08616 | 4012.434 | 27870.9053 | 261.6875 | 3.5514 | 262.7567 | 53.875 | 64.875 | 98.6411 | 11004.623 | 497.5851 | 83.6762 | 11004.623 | 497.5851 | 0.56074 | 15.4966
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ | 0 | 25736.0488 | 10728.1318 | 531.078 | 21883.3535 | 12647.0449 | 599.1376 | 22550 | 27150 | 0.4213 | 0.96735 | 0.94579 | 77.0143 | 2.5075 | 0 | 41 | 10994 | 0 | 37591 | 5613 | 2.8848 | 0.082411 | 377.6284 | 235.1732 | 259.8005 | 3.9545 | 261.1743 | 53.875 | 64.875 | 98.8617 | 10728.1318 | 531.078 | 83.7719 | 10728.1318 | 531.078 | 0.40969 | 15.5934
Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ | -600 | Run071521C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ | 0 | 26233.0137 | 11086.4268 | 484.8184 | 22119.8535 | 13022.123 | 552.1561 | 22850 | 27550 | 0.41403 | 0.96826 | 0.94818 | 77.0933 | 2.5343 | 0 | 24 | 11057 | 0 | 37562 | 5628 | 2.8946 | 0.084287 | 387.6164 | 316.2049 | 263.6161 | 3.5989 | 264.8888 | 53.875 | 64.875 | 99.3083 | 11086.4268 | 484.8184 | 83.7394 | 11086.4268 | 484.8184 | 0.068863 | 15.6018
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_0_ | 0 | 27789.3613 | 11167.6562 | 498.309 | 23669.5059 | 13101.5146 | 658.632 | 24550 | 29450 | 0.40124 | 0.97348 | 0.96387 | 78.0886 | 2.6102 | 0 | 401 | 11237 | 0 | 37592 | 4839 | 2.7134 | 0.077753 | 284.1712 | 3.956 | 299.5147 | 6.6873 | 302.0243 | 50.875 | 60.875 | 91.8319 | 11167.6562 | 498.309 | 78.39 | 11167.6562 | 498.309 | 0.60974 | 15.171
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ | 0 | 27508.6055 | 11194.9883 | 483.796 | 23465.0039 | 13405.6621 | 586.5324 | 24350 | 29250 | 0.39911 | 0.9724 | 0.96144 | 78.0319 | 2.5785 | 0 | 389 | 11412 | 0 | 37399 | 4441 | 2.7232 | 0.079997 | 278.6292 | 4.1621 | 296.2594 | 6.202 | 298.723 | 50.875 | 61.125 | 92.2403 | 11194.9883 | 483.796 | 78.62 | 11194.9883 | 483.796 | 0.80358 | 14.9484
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ | 0 | 27721.0078 | 11140.2783 | 515.4869 | 23758.3066 | 13460.4639 | 659.3389 | 24750 | 29550 | 0.39947 | 0.97253 | 0.96171 | 78.0671 | 2.6775 | 0 | 418 | 11465 | 0 | 37592 | 4103 | 2.7201 | 0.079063 | 289.0834 | 15.1957 | 299.4185 | 5.7776 | 301.6484 | 51.125 | 61.125 | 92.1071 | 11140.2783 | 515.4869 | 78.799 | 11140.2783 | 515.4869 | 0.70537 | 14.3781
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ | 0 | 27437.1621 | 11038.2285 | 517.9323 | 23534.2207 | 13703.8438 | 568.2266 | 24350 | 29150 | 0.41207 | 0.97263 | 0.96133 | 78.0112 | 2.5953 | 0 | 386 | 11508 | 0 | 37544 | 3817 | 2.7266 | 0.08001 | 298.1099 | 7.2204 | 294.7822 | 5.7383 | 297.215 | 51.125 | 61.375 | 92.2374 | 11038.2285 | 517.9323 | 79.148 | 11038.2285 | 517.9323 | 0.66203 | 14.1431
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ | 0 | 27911.582 | 11205.0176 | 539.9271 | 23780.5566 | 13671.9697 | 573.1289 | 24650 | 29550 | 0.41331 | 0.97115 | 0.96031 | 78.1443 | 2.6684 | 0 | 383 | 11438 | 0 | 37647 | 3855 | 2.7268 | 0.078689 | 284.4411 | 3.7121 | 298.1723 | 4.4063 | 300.1833 | 51.375 | 61.625 | 93.015 | 11205.0176 | 539.9271 | 79.204 | 11205.0176 | 539.9271 | 0.48525 | 14.1377
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ | 0 | 27953.7852 | 11397.8623 | 520.4643 | 23920.9844 | 13460.0381 | 718.5401 | 24750 | 29750 | 0.42163 | 0.96982 | 0.96066 | 78.0075 | 2.5689 | 0 | 364 | 11464 | 0 | 37507 | 4085 | 2.7288 | 0.079019 | 288.6159 | 10.3928 | 299.662 | 8.34 | 302.5909 | 51.125 | 61.375 | 92.2928 | 11397.8623 | 520.4643 | 78.8687 | 11397.8623 | 520.4643 | 0.57988 | 14.4311
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_6_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_6_ | 0 | 29326.7559 | 11972.0186 | 481.2929 | 24372.2148 | 13749.3887 | 556.8519 | 25250 | 31250 | 0.61616 | 0.96966 | 0.96294 | 77.97 | 2.5673 | 0 | 14 | 11307 | 0 | 37656 | 4184 | 3.1666 | 0.10266 | 253.7741 | 7.3133 | 260.1755 | 6.3734 | 262.5995 | 60.125 | 74.375 | 111.8266 | 11972.0186 | 481.2929 | 92.8154 | 11972.0186 | 481.2929 | 0.43315 | 14.3903
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_7_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_7_ | 0 | 30282.3848 | 12329.2119 | 465.2987 | 24797.4473 | 13962.4404 | 597.9118 | 25750 | 32250 | 0.74857 | 0.97009 | 0.96506 | 78.0035 | 2.5423 | 0 | 21 | 10933 | 0 | 38036 | 4414 | 3.1737 | 0.17194 | 261.5784 | 8.847 | 266.6666 | 6.6292 | 269.2338 | 59.875 | 75.125 | 112.698 | 12329.2119 | 465.2987 | 92.2317 | 12329.2119 | 465.2987 | 0.44657 | 14.5175
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_8_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_8_ | 0 | 30353.9414 | 12674.3174 | 309.8443 | 24985 | 14143.0781 | 287.4023 | 26150 | 32450 | 0.71102 | 0.97351 | 0.96785 | 78.0448 | 2.5804 | 0 | 13 | 6190 | 0 | 43000 | 5779 | 3.1762 | 0.17185 | 265.0731 | 6.2174 | 267.5288 | 5.7699 | 269.7889 | 60.625 | 75.125 | 111.946 | 12674.3174 | 309.8443 | 92.833 | 12674.3174 | 309.8443 | 0.74635 | 15.7866
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_9_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_9_ | 0 | 28906.9395 | 11792.2383 | 232.7852 | 24130.5078 | 13702.0518 | 269.4667 | 25150 | 30950 | 0.58436 | 0.9676 | 0.95939 | 78.0703 | 2.6109 | 0 | 13 | 4506 | 0 | 44771 | 6938 | 3.1882 | 0.10112 | 245.5682 | 8.383 | 258.6033 | 6.4434 | 261.087 | 60.125 | 74.125 | 110.5253 | 11792.2383 | 232.7852 | 92.0992 | 11792.2383 | 232.7852 | -0.46131 | 16.7276
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_10_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_10_ | 0 | 28806.3633 | 11781.4746 | 446.1919 | 24091.9062 | 13532.3574 | 624.666 | 24850 | 30550 | 0.5975 | 0.97044 | 0.96267 | 78.0256 | 2.5836 | 0 | 10 | 11571 | 0 | 37437 | 4010 | 3.1822 | 0.10496 | 288.1595 | 116.4827 | 254.1095 | 7.065 | 256.5225 | 60.375 | 74.125 | 112.4094 | 11781.4746 | 446.1919 | 93.7368 | 11781.4746 | 446.1919 | 0.23478 | 13.7741
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_11_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_11_ | 0 | 29110.8457 | 11907.4414 | 502.812 | 24218.6191 | 13583.3379 | 607.3544 | 25050 | 30850 | 0.5949 | 0.97214 | 0.96494 | 78.0568 | 2.5533 | 0 | 7 | 11523 | 0 | 37582 | 3692 | 3.1798 | 0.10164 | 238.9343 | 2.8831 | 255.6939 | 6.2162 | 258.036 | 60.625 | 74.875 | 112.9821 | 11907.4414 | 502.812 | 93.8141 | 11907.4414 | 502.812 | 0.3212 | 13.2062
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_12_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_12_ | 0 | 29541.3945 | 12234.3535 | 508.7653 | 24514.5293 | 13862.209 | 594.592 | 25450 | 31150 | 0.587 | 0.96895 | 0.96239 | 77.9426 | 2.4954 | 0 | 11 | 11433 | 0 | 37622 | 3745 | 3.1807 | 0.094175 | 249.7582 | 3.6102 | 260.2547 | 8.4657 | 262.5831 | 60.625 | 74.125 | 112.4591 | 12234.3535 | 508.7653 | 93.2613 | 12234.3535 | 508.7653 | 0.65527 | 13.2469
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_13_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_13_ | 0 | 29177.25 | 11815.4824 | 547.1569 | 24375.3438 | 13867.8467 | 529.6602 | 25250 | 31050 | 0.58212 | 0.97206 | 0.96446 | 78.0364 | 2.5744 | 0 | 15 | 11452 | 0 | 37598 | 3868 | 3.1808 | 0.09994 | 250.2858 | 3.6754 | 258.139 | 7.4722 | 260.9265 | 60.375 | 74.625 | 112.0357 | 11815.4824 | 547.1569 | 93.6533 | 11815.4824 | 547.1569 | 0.62324 | 13.4744
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_14_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_14_ | 0 | 29299.4844 | 11796.8496 | 476.1167 | 24446.6738 | 13580.3398 | 602.5521 | 25450 | 31050 | 0.59279 | 0.97171 | 0.96529 | 77.978 | 2.5725 | 0 | 16 | 11525 | 0 | 37541 | 3724 | 3.1788 | 0.10015 | 243.2318 | 3.1948 | 258.7136 | 6.6463 | 261.1582 | 61.125 | 74.375 | 112.1481 | 11796.8496 | 476.1167 | 93.7945 | 11796.8496 | 476.1167 | 0.77142 | 13.1405
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_15_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_15_ | 0 | 2135.0823 | 1567.1755 | 11153.5078 | 24318.9609 | 13881.8193 | 584.3016 | 25250 | 31050 | 0.60651 | 0.9724 | 0.96648 | 78.0205 | 2.6133 | 0 | 23 | 11487 | 0 | 37518 | 3814 | 3.1798 | 0.16587 | 248.4373 | 5.4633 | 257.1739 | 6.7268 | 260.0236 | 60.625 | 74.625 | 112.0594 | 1567.1755 | 11153.5078 | 93.5582 | 1567.1755 | 11153.5078 | -0.33959 | 13.0921
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_16_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_16_ | 0 | 29377.0664 | 11919.3984 | 437.0998 | 24554.6504 | 13565.3467 | 584.7656 | 25550 | 31250 | 0.59536 | 0.9705 | 0.96439 | 78.0445 | 2.5736 | 0 | 17 | 11458 | 0 | 37590 | 3876 | 3.185 | 0.11598 | 253.0428 | 12.5075 | 259.5899 | 8.2835 | 262.261 | 60.625 | 74.375 | 112.0262 | 11919.3984 | 437.0998 | 93.5091 | 11919.3984 | 437.0998 | 0.84271 | 13.1551
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_17_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_17_ | 0 | 29541.0137 | 12133.5439 | 479.5258 | 24524.5547 | 13601.5537 | 662.7606 | 25350 | 31350 | 0.60182 | 0.9721 | 0.96523 | 77.9901 | 2.5588 | 0 | 9 | 11504 | 0 | 37549 | 3818 | 3.1891 | 0.11645 | 247.2373 | 3.0999 | 260.468 | 7.8465 | 262.9864 | 60.375 | 74.375 | 112.2702 | 12133.5439 | 479.5258 | 93.4176 | 12133.5439 | 479.5258 | 0.68627 | 13.1124
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_18_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_18_ | 0 | 28869.9395 | 11788.7734 | 470.881 | 24382.5742 | 13740.7422 | 610.4561 | 25250 | 30750 | 0.55488 | 0.97412 | 0.96789 | 78.045 | 2.5805 | 0 | 23 | 11553 | 0 | 37586 | 3518 | 3.1866 | 0.11465 | 248.4728 | 2.983 | 261.3043 | 6.6476 | 263.7041 | 59.875 | 72.875 | 109.8575 | 11788.7734 | 470.881 | 92.2775 | 11788.7734 | 470.881 | 0.22006 | 13.0897
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_19_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_19_ | 0 | 8059.8735 | 803.7339 | 11465.208 | 24656.9375 | 14116.6914 | 542.8452 | 25550 | 31150 | 0.55 | 0.97347 | 0.96663 | 78.026 | 2.674 | 0 | 19 | 11536 | 0 | 37492 | 3956 | 3.1299 | 0.084683 | 245.5628 | 3.3598 | 264.9382 | 6.4019 | 267.5339 | 59.625 | 72.875 | 110.1454 | 803.7339 | 11465.208 | 92.0883 | 803.7339 | 11465.208 | -0.016155 | 14.5397
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_20_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_20_ | 0 | 8091.3359 | 803.7339 | 11226.4785 | 23866.3398 | 13192.415 | 589.9323 | 24850 | 30450 | 0.55123 | 0.97298 | 0.96424 | 78.0632 | 2.6631 | 0 | 8 | 11327 | 0 | 37609 | 4422 | 3.1435 | 0.08368 | 330.7945 | 98.7224 | 259.087 | 4.3888 | 260.2226 | 59.625 | 73.125 | 110.3072 | 803.7339 | 11226.4785 | 91.9629 | 803.7339 | 11226.4785 | 0.58174 | 15.0206
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_21_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_21_ | 0 | 29297.7207 | 12020.4639 | 571.1819 | 24667.6055 | 13907.4004 | 700.7769 | 25550 | 31150 | 0.55171 | 0.97018 | 0.96531 | 77.9867 | 2.5256 | 0 | 5 | 11502 | 0 | 37716 | 3023 | 3.1334 | 0.076445 | 271.5069 | 12.8649 | 264.3692 | 6.777 | 266.6923 | 59.875 | 72.875 | 110.046 | 12020.4639 | 571.1819 | 92.2929 | 12020.4639 | 571.1819 | 0.75867 | 12.8398
Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_22_ | -600 | Run071921C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_22_ | 0 | 29257.791 | 11983.0322 | 476.1141 | 24404.4336 | 13508.8955 | 582.6371 | 25450 | 31150 | 0.54801 | 0.97306 | 0.96717 | 77.9954 | 2.5832 | 0 | 10 | 11545 | 0 | 37449 | 3900 | 3.1289 | 0.088012 | 250.3823 | 3.947 | 264.398 | 5.8398 | 266.9431 | 59.375 | 72.875 | 109.7341 | 11983.0322 | 476.1141 | 91.4783 | 11983.0322 | 476.1141 | 0.31815 | 14.2916
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_1_ | -600 | 0 | 0 | 28475.543 | 11564.4238 | 467.0992 | 23909.9922 | 13366.7178 | 622.9434 | 24750 | 30350 | 0.58848 | 0.97114 | 0.963 | 77.3182 | 2.6248 | 0 | 13 | 11055 | 0 | 37582 | 5346 | 3.0926 | 0.092116 | 258.3007 | 8.8115 | 264.6816 | 6.2026 | 268.1218 | 57.625 | 70.875 | 106.4045 | 11564.4238 | 467.0992 | 88.9479 | 11564.4238 | 467.0992 | 0.36725 | 16.0538
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_2_ | -600 | 0 | 0 | 28596.0938 | 11676.3506 | 465.507 | 24050.6133 | 13553.0195 | 555.2863 | 24950 | 30650 | 0.54618 | 0.97164 | 0.96446 | 77.3034 | 2.569 | 0 | 20 | 10719 | 0 | 37654 | 6392 | 3.0561 | 0.085459 | 253.1483 | 6.9932 | 265.2816 | 5.8372 | 268.1029 | 58.375 | 71.375 | 106.9716 | 11676.3506 | 465.507 | 89.6726 | 11676.3506 | 465.507 | 0.45245 | 16.6917
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_3_ | -600 | 0 | 0 | 29019.4277 | 11909.6123 | 500.3057 | 24339.7227 | 13862.2881 | 562.7479 | 25250 | 30850 | 0.53803 | 0.97131 | 0.96384 | 77.2569 | 2.5432 | 0 | 25 | 10840 | 0 | 37533 | 6520 | 3.0449 | 0.077456 | 247.3109 | 3.7614 | 269.3716 | 7.3833 | 271.9977 | 57.875 | 70.875 | 106.6489 | 11909.6123 | 500.3057 | 89.4301 | 11909.6123 | 500.3057 | -0.51225 | 16.8167
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_4_ | -600 | 0 | 0 | 28509.5332 | 11515.2393 | 522.2803 | 23853.9434 | 13533.0557 | 533.2515 | 24750 | 30150 | 0.54036 | 0.97303 | 0.96262 | 77.3325 | 2.5918 | 0 | 42 | 10753 | 0 | 37579 | 6610 | 3.0593 | 0.088904 | 279.0487 | 23.9815 | 264.4179 | 6.6953 | 267.3221 | 57.875 | 70.625 | 106.5834 | 11515.2393 | 522.2803 | 89.288 | 11515.2393 | 522.2803 | 0.39797 | 17.0483
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_5_ | -600 | 0 | 0 | 28285.0352 | 11337.7363 | 468.2797 | 23799.918 | 13266.8271 | 598.9009 | 24650 | 30150 | 0.53698 | 0.97274 | 0.96474 | 77.2751 | 2.5724 | 0 | 28 | 10749 | 0 | 37560 | 6799 | 3.0571 | 0.093116 | 273.933 | 34.1783 | 262.8887 | 6.4395 | 265.5541 | 58.125 | 70.875 | 106.754 | 11337.7363 | 468.2797 | 89.5905 | 11337.7363 | 468.2797 | 0.51907 | 16.9431
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_6_ | -600 | 0 | 0 | 28096.207 | 11231.0088 | 546.4445 | 23678.9219 | 13229.1006 | 644.3275 | 24450 | 29850 | 0.54025 | 0.97236 | 0.96345 | 77.3163 | 2.5837 | 0 | 16 | 10780 | 0 | 37516 | 6793 | 3.0539 | 0.086084 | 251.0882 | 4.7625 | 263.3764 | 5.0725 | 264.6369 | 57.875 | 70.375 | 106.1417 | 11231.0088 | 546.4445 | 89.4121 | 11231.0088 | 546.4445 | 0.66657 | 17.0164
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_7_ | -600 | 0 | 0 | 27964.3496 | 11392.0742 | 527.558 | 23572.9727 | 13254.1787 | 649.1552 | 24350 | 29750 | 0.54239 | 0.9695 | 0.95956 | 77.2795 | 2.5765 | 0 | 15 | 10360 | 0 | 37760 | 7456 | 3.0543 | 0.093262 | 291.8789 | 45.495 | 262.3157 | 5.1604 | 263.1294 | 57.875 | 70.625 | 106.157 | 11392.0742 | 527.558 | 89.4859 | 11392.0742 | 527.558 | 0.58411 | 17.3448
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_8_ | -600 | 0 | 0 | 28274.541 | 11512.5605 | 445.8736 | 23683.0195 | 13233.6592 | 552.755 | 24550 | 29950 | 0.54155 | 0.97114 | 0.96214 | 77.331 | 2.6901 | 0 | 16 | 10672 | 0 | 37440 | 7597 | 3.0559 | 0.10385 | 257.1692 | 15.9249 | 263.4973 | 5.2073 | 265.3854 | 57.875 | 70.375 | 106.7849 | 11512.5605 | 445.8736 | 89.1792 | 11512.5605 | 445.8736 | -0.10991 | 17.5251
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_9_ | -600 | 0 | 0 | 28350.3906 | 11449.2139 | 450.6926 | 23873.2871 | 13291.1924 | 582.3032 | 24850 | 30250 | 0.54187 | 0.9733 | 0.96411 | 77.3472 | 2.7031 | 0 | 36 | 10450 | 0 | 37737 | 7476 | 3.0623 | 0.10547 | 260.037 | 18.0987 | 266.8244 | 3.9667 | 267.9158 | 57.875 | 70.625 | 106.0311 | 11449.2139 | 450.6926 | 89.1952 | 11449.2139 | 450.6926 | 0.66176 | 17.4126
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_10_ | -600 | 0 | 0 | 28653.75 | 11535.3525 | 518.2781 | 24069.2461 | 13283.6406 | 629.4105 | 24750 | 30150 | 0.5394 | 0.9703 | 0.95995 | 77.3017 | 2.6329 | 0 | 36 | 10436 | 0 | 37700 | 7426 | 3.0543 | 0.096099 | 266.6162 | 13.0049 | 265.1056 | 6.4953 | 267.2172 | 57.875 | 70.625 | 107.3324 | 11535.3525 | 518.2781 | 89.931 | 11535.3525 | 518.2781 | 0.56037 | 17.4258
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_11_ | -600 | 0 | 0 | 28130.8945 | 11643.1152 | 554.3901 | 23629.6367 | 13754.5596 | 523.0402 | 24350 | 29750 | 0.54526 | 0.97101 | 0.95997 | 77.2824 | 2.5483 | 0 | 20 | 10417 | 0 | 37713 | 7595 | 3.0604 | 0.096113 | 256.1607 | 10.257 | 262.2515 | 3.1588 | 262.9243 | 58.125 | 70.625 | 106.938 | 11643.1152 | 554.3901 | 89.7957 | 11643.1152 | 554.3901 | 0.54458 | 17.3969
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_12_ | -600 | 0 | 0 | 28122.8242 | 11475.1504 | 470.8201 | 23501.1523 | 13071.8789 | 570.8466 | 24450 | 29750 | 0.53279 | 0.9705 | 0.96132 | 77.3314 | 2.5514 | 0 | 22 | 10677 | 0 | 37503 | 7333 | 3.0568 | 0.10797 | 257.7176 | 11.8224 | 262.6915 | 4.1188 | 263.3466 | 58.125 | 70.625 | 106.9781 | 11475.1504 | 470.8201 | 89.4656 | 11475.1504 | 470.8201 | 0.28398 | 17.2078
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_13_ | -600 | 0 | 0 | 28296.9844 | 11449.2686 | 482.0925 | 23788.9004 | 13603.5088 | 536.4657 | 24550 | 30050 | 0.54001 | 0.9715 | 0.962 | 77.2427 | 2.5441 | 0 | 33 | 10525 | 0 | 37560 | 7640 | 3.0592 | 0.10691 | 276.646 | 46.9112 | 262.3627 | 6.7462 | 264.0676 | 57.875 | 71.125 | 107.3307 | 11449.2686 | 482.0925 | 90.083 | 11449.2686 | 482.0925 | 0.26487 | 17.3788
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_14_ | -600 | 0 | 0 | 28478.7852 | 11471.4248 | 550.8484 | 23933.5371 | 13671.8936 | 528.72 | 24750 | 30150 | 0.54657 | 0.9735 | 0.96531 | 77.3154 | 2.5563 | 0 | 25 | 10492 | 0 | 37658 | 7580 | 3.0536 | 0.10921 | 289.2397 | 38.1376 | 263.7837 | 3.685 | 265.0101 | 58.375 | 71.125 | 31.1421 | 11471.4248 | 550.8484 | 90.1926 | 11471.4248 | 550.8484 | 0.40408 | 17.2288
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_15_ | -600 | 0 | 0 | 28556.0605 | 11742.4434 | 512.9017 | 23691.5059 | 13131.1299 | 654.6161 | 24550 | 30250 | 0.60668 | 0.97107 | 0.96205 | 77.3325 | 2.5459 | 0 | 29 | 11304 | 0 | 37598 | 4518 | 3.2482 | 0.10101 | 243.2374 | 10.4076 | 246.7806 | 5.2611 | 249.0419 | 61.625 | 75.875 | 114.5085 | 11742.4434 | 512.9017 | 94.9103 | 11742.4434 | 512.9017 | -0.066039 | 15.2886
Run072121C0_Unirrad_PSS_IS_34341_024_HiStat_20C_RunNum_16_ | -600 | 0 | 0 | 28619.0742 | 11504.2803 | 526.9661 | 23754.5996 | 13116.7568 | 719.2938 | 24550 | 30350 | 0.6105 | 0.97048 | 0.9615 | 77.3115 | 2.5538 | 0 | 9 | 11247 | 0 | 37637 | 4571 | 3.2473 | 0.10696 | 245.2391 | 8.5232 | 247.8069 | 5.2448 | 250.6232 | 61.375 | 75.625 | 113.8198 | 11504.2803 | 526.9661 | 94.7884 | 11504.2803 | 526.9661 | 0.51248 | 15.3274