## Unirrad
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev
0 |  | 1 |  |  | 28068.4922 | 10488.7793 | 144.1186 | 23994.0469 | 13973.2334 | 242.2554 | 25050 | 30450 | 0.70048 | 0.99736 | 0.98973 | 85.7158 | 3.0015 | 5 | 52 | 10616 | 15841 | 22771 | 3433 | 3.6417 | 0.1442 | 232.1257 | 47.3139 | 225.9831 | 4.7171 | 227.1606 | 68.875 | 83.625 | 19.1077 | 10488.7793 | 144.1186 | 105.7523 | 10488.7793 | 144.1186 | 0.76772 | 12.7482 | 23413.9333
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run082420C0_Unirrad_20C_PSS_IS_31_ | -800 | 0 | 0 | 28068.4922 | 10488.7793 | 144.1186 | 23994.0469 | 13973.2334 | 242.2554 | 25050 | 30450 | 0.70048 | 0.99736 | 0.98973 | 85.7158 | 3.0015 | 5 | 52 | 10616 | 15841 | 22771 | 3433 | 3.6417 | 0.1442 | 232.1257 | 47.3139 | 225.9831 | 4.7171 | 227.1606 | 68.875 | 83.625 | 19.1077 | 10488.7793 | 144.1186 | 105.7523 | 10488.7793 | 144.1186 | 0.76772 | 12.7482
Run082020C0_Unirrad_20C_PSS_IS_30_ | -800 | 0 | 0 | 27511.3359 | 14697.8838 | 224.9767 | 22727.1797 | 15954.9258 | 232.0752 | 23550 | 29250 | 0.67333 | 0.95794 | 0.92697 | 43.0166 | 6.5061 | 8 | 65 | 4779 | 35263 | 9559 | 3596 | 3.7757 | 0.21695 | 231.6452 | 21.7618 | 225.0312 | 6.0423 | 222.4262 | 66.375 | 80.625 | 124.4851 | 14697.8838 | 224.9767 | 102.7802 | 14697.8838 | 224.9767 | 1.056 | 12.9151

## 34252_008
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 5.6469e-05 | 5.6095e-05 | 15674.9072 | 8068.9692 | 447.2896 | 13150.3467 | 9897.874 | 681.8395 | 13750 | 16550 | 0.51866 | 0.86815 | 0.6223 | 71.7934 | 2.545 | 0 | 149 | 11263 | 0 | 37594 | 4490 | 3.9886 | 0.18384 | 212.4519 | 35.5426 | 209.6423 | 6.1997 | 209.8371 | 40.875 | 49.625 | 74.7627 | 8068.9692 | 447.2896 | 62.5586 | 8068.9692 | 447.2896 | 0.32813 | 14.9764 | 12533.8613 | 14940.071
2 | 80 | 11.8656 | 5.1948e-05 | 5.2407e-05 | 18519.0957 | 9717.6562 | 2669.2847 | 14064.1045 | 13727.0479 | 3051.8406 | 12250 | 18150 | 0.58404 | 0.64626 | 0.50247 | 72.7425 | 6.9878 | 2 | 555 | 11551 | 0 | 37521 | 3783 | 3.8893 | 0.12459 | 1485.3354 | 8467.9199 | 216.3692 | 6.6651 | 214.9849 | 35.625 | 52.375 | 85.6059 | 9717.6562 | 2669.2847 | 66.1491 | 9717.6562 | 2669.2847 | 0.40919 | 13.7782 | 13083.8093 | 17228.279
3 | 200 | 29.6639 | 4.56e-05 | 4.67e-05 | 18411.2227 | 14451.7002 | 510.7588 | 15635.0391 | 11202.9639 | 677.0692 | 16350 | 19750 | 0.50686 | 0.93178 | 0.75756 | 68.6236 | 1.9495 | 0 | 76 | 11273 | 0 | 37601 | 4553 | 3.9204 | 0.15894 | 194.0561 | 10.218 | 218.3769 | 6.6991 | 217.701 | 46.875 | 56.875 | 86.07 | 14451.7002 | 510.7588 | 71.7845 | 14451.7002 | 510.7588 | 0.25477 | 14.1812 | 14363.7725 | 16914.2279
4 | 500 | 74.1597 | 3.69e-05 | 3.8e-05 | 17986.7129 | 8946.1924 | 536.7151 | 15506.3262 | 11419.0957 | 643.7103 | 16050 | 18950 | 0.48701 | 0.91886 | 0.75081 | 70.201 | 1.946 | 0 | 98 | 11092 | 0 | 37797 | 4767 | 3.8717 | 0.17017 | 471.072 | 654.6813 | 226.344 | 5.7762 | 226.5446 | 44.375 | 52.375 | 79.5705 | 8946.1924 | 536.7151 | 68.3615 | 8946.1924 | 536.7151 | 0.71748 | 14.8818 | 13689.4268 | 15879.1829
5 | 1100 | 163.1514 | 3.26e-05 | 3.1e-05 | 14754.5293 | 7600.1572 | 500.2267 | 13139.6641 | 9665.9189 | 539.0378 | 13750 | 15550 | 0.40692 | 0.87698 | 0.64065 | 70.6409 | 1.9568 | 0 | 82 | 11340 | 0 | 37397 | 4885 | 3.8531 | 0.17849 | 197.6506 | 5.4281 | 217.9751 | 6.3812 | 219.1279 | 39.125 | 44.375 | 67.4121 | 7600.1572 | 500.2267 | 59.8179 | 7600.1572 | 500.2267 | 0.28911 | 15.4006 | 11992.6882 | 13466.5901
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run052821C0_PSS_IS_34252_008_Ann1_ | -600 | 0 | 0 | 15674.9072 | 8068.9692 | 447.2896 | 13150.3467 | 9897.874 | 681.8395 | 13750 | 16550 | 0.51866 | 0.86815 | 0.6223 | 71.7934 | 2.545 | 0 | 149 | 11263 | 0 | 37594 | 4490 | 3.9886 | 0.18384 | 212.4519 | 35.5426 | 209.6423 | 6.1997 | 209.8371 | 40.875 | 49.625 | 74.7627 | 8068.9692 | 447.2896 | 62.5586 | 8068.9692 | 447.2896 | 0.32813 | 14.9764
Run052821C0_PSS_IS_34252_008_Ann2_ | -600 | 0 | 0 | 18519.0957 | 9717.6562 | 2669.2847 | 14064.1045 | 13727.0479 | 3051.8406 | 12250 | 18150 | 0.58404 | 0.64626 | 0.50247 | 72.7425 | 6.9878 | 2 | 555 | 11551 | 0 | 37521 | 3783 | 3.8893 | 0.12459 | 1485.3354 | 8467.9199 | 216.3692 | 6.6651 | 214.9849 | 35.625 | 52.375 | 85.6059 | 9717.6562 | 2669.2847 | 66.1491 | 9717.6562 | 2669.2847 | 0.40919 | 13.7782
Run060121C0_PSS_IS_34252_008_Ann3_ | -600 | 0 | 0 | 18411.2227 | 14451.7002 | 510.7588 | 15635.0391 | 11202.9639 | 677.0692 | 16350 | 19750 | 0.50686 | 0.93178 | 0.75756 | 68.6236 | 1.9495 | 0 | 76 | 11273 | 0 | 37601 | 4553 | 3.9204 | 0.15894 | 194.0561 | 10.218 | 218.3769 | 6.6991 | 217.701 | 46.875 | 56.875 | 86.07 | 14451.7002 | 510.7588 | 71.7845 | 14451.7002 | 510.7588 | 0.25477 | 14.1812
Run060221C0_PSS_IS_34252_008_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 17986.7129 | 8946.1924 | 536.7151 | 15506.3262 | 11419.0957 | 643.7103 | 16050 | 18950 | 0.48701 | 0.91886 | 0.75081 | 70.201 | 1.946 | 0 | 98 | 11092 | 0 | 37797 | 4767 | 3.8717 | 0.17017 | 471.072 | 654.6813 | 226.344 | 5.7762 | 226.5446 | 44.375 | 52.375 | 79.5705 | 8946.1924 | 536.7151 | 68.3615 | 8946.1924 | 536.7151 | 0.71748 | 14.8818
Run060221C0_PSS_IS_34252_008_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 14754.5293 | 7600.1572 | 500.2267 | 13139.6641 | 9665.9189 | 539.0378 | 13750 | 15550 | 0.40692 | 0.87698 | 0.64065 | 70.6409 | 1.9568 | 0 | 82 | 11340 | 0 | 37397 | 4885 | 3.8531 | 0.17849 | 197.6506 | 5.4281 | 217.9751 | 6.3812 | 219.1279 | 39.125 | 44.375 | 67.4121 | 7600.1572 | 500.2267 | 59.8179 | 7600.1572 | 500.2267 | 0.28911 | 15.4006

## 34253_037
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 5.4894e-05 | 6.0208e-05 | 16650.7949 | 8808.3496 | 555.7285 | 13878.0947 | 10858.541 | 670.1718 | 14350 | 17450 | 0.51685 | 0.88231 | 0.65799 | 86.1676 | 2.0761 | 0 | 15 | 12371 | 0 | 37559 | 324 | 3.9264 | 0.033349 | 250.8215 | 95.9663 | 233.585 | 7.6257 | 232.955 | 38.625 | 46.875 | 71.6315 | 8808.3496 | 555.7285 | 59.6935 | 8808.3496 | 555.7285 | -0.26711 | 7.6787 | 11914.8297 | 14295.2898
2 | 80 | 11.8656 | 5.7581e-05 | 5.8467e-05 | 19305.6387 | 9683.1875 | 609.6183 | 15965.9062 | 11328.3418 | 986.2446 | 16650 | 20450 | 0.56194 | 0.92976 | 0.76629 | 85.8617 | 2.1662 | 0 | 24 | 12443 | 0 | 37492 | 243 | 3.9006 | 0.030686 | 240.529 | 40.7012 | 242.0814 | 7.651 | 242.4442 | 43.125 | 52.625 | 79.9661 | 9683.1875 | 609.6183 | 65.9954 | 9683.1875 | 609.6183 | -0.091207 | 7.4567 | 13170.7879 | 15925.8402
3 | 200 | 29.6639 | 5.8945e-05 | 6.037e-05 | 18423.293 | 9124.916 | 538.7968 | 15616.2188 | 10926.2969 | 776.7824 | 16150 | 19550 | 0.5166 | 0.92627 | 0.75765 | 83.531 | 2.9506 | 0 | 82 | 11380 | 0 | 37505 | 4496 | 3.985 | 0.12631 | 202.5188 | 13.6962 | 229.505 | 7.3494 | 228.964 | 44.125 | 53.125 | 80.8055 | 9124.916 | 538.7968 | 68.349 | 9124.916 | 538.7968 | 0.086714 | 14.1412 | 13640.7632 | 16092.7419
4 | 500 | 74.1597 | 4.1149e-05 | 4.1289e-05 | 16920.6445 | 8670.1523 | 601.5586 | 14687.5566 | 11109.1035 | 556.2693 | 15350 | 17750 | 0.44721 | 0.90753 | 0.71804 | 83.5019 | 2.8716 | 0 | 40 | 11388 | 0 | 37635 | 3792 | 3.892 | 0.096384 | 277.4576 | 146.7189 | 230.2197 | 11.8677 | 229.6434 | 41.625 | 48.375 | 73.6151 | 8670.1523 | 601.5586 | 64.2757 | 8670.1523 | 601.5586 | -0.078875 | 13.3437 | 12791.6206 | 14736.4515
5 | 1100 | 163.1514 | 3.4428e-05 | 3.5243e-05 | 14501.2275 | 7636.8477 | 433.7119 | 13015.9395 | 9816.8877 | 464.9029 | 13750 | 15350 | 0.39686 | 0.87679 | 0.63362 | 84.5356 | 2.9619 | 0 | 56 | 11379 | 0 | 37658 | 3934 | 3.8271 | 0.12594 | 252.6919 | 95.7054 | 227.2936 | 10.4632 | 226.5908 | 37.875 | 42.375 | 64.0846 | 7636.8477 | 433.7119 | 57.58 | 7636.8477 | 433.7119 | -0.13481 | 13.556 | 11488.4994 | 12799.4867
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run052121C0_PSS_IS_34253_037_Ann1_ | -600 | 0 | 0 | 16650.7949 | 8808.3496 | 555.7285 | 13878.0947 | 10858.541 | 670.1718 | 14350 | 17450 | 0.51685 | 0.88231 | 0.65799 | 86.1676 | 2.0761 | 0 | 15 | 12371 | 0 | 37559 | 324 | 3.9264 | 0.033349 | 250.8215 | 95.9663 | 233.585 | 7.6257 | 232.955 | 38.625 | 46.875 | 71.6315 | 8808.3496 | 555.7285 | 59.6935 | 8808.3496 | 555.7285 | -0.26711 | 7.6787
Run052121C0_PSS_IS_34253_037_Ann2_ | -600 | 0 | 0 | 19305.6387 | 9683.1875 | 609.6183 | 15965.9062 | 11328.3418 | 986.2446 | 16650 | 20450 | 0.56194 | 0.92976 | 0.76629 | 85.8617 | 2.1662 | 0 | 24 | 12443 | 0 | 37492 | 243 | 3.9006 | 0.030686 | 240.529 | 40.7012 | 242.0814 | 7.651 | 242.4442 | 43.125 | 52.625 | 79.9661 | 9683.1875 | 609.6183 | 65.9954 | 9683.1875 | 609.6183 | -0.091207 | 7.4567
Run052521C0_PSS_IS_34253_037_Ann3_ | -600 | 0 | 0 | 18423.293 | 9124.916 | 538.7968 | 15616.2188 | 10926.2969 | 776.7824 | 16150 | 19550 | 0.5166 | 0.92627 | 0.75765 | 83.531 | 2.9506 | 0 | 82 | 11380 | 0 | 37505 | 4496 | 3.985 | 0.12631 | 202.5188 | 13.6962 | 229.505 | 7.3494 | 228.964 | 44.125 | 53.125 | 80.8055 | 9124.916 | 538.7968 | 68.349 | 9124.916 | 538.7968 | 0.086714 | 14.1412
Run052621C0_PSS_IS_34253_037_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 16920.6445 | 8670.1523 | 601.5586 | 14687.5566 | 11109.1035 | 556.2693 | 15350 | 17750 | 0.44721 | 0.90753 | 0.71804 | 83.5019 | 2.8716 | 0 | 40 | 11388 | 0 | 37635 | 3792 | 3.892 | 0.096384 | 277.4576 | 146.7189 | 230.2197 | 11.8677 | 229.6434 | 41.625 | 48.375 | 73.6151 | 8670.1523 | 601.5586 | 64.2757 | 8670.1523 | 601.5586 | -0.078875 | 13.3437
Run052721C0_PSS_IS_34253_037_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 14501.2275 | 7636.8477 | 433.7119 | 13015.9395 | 9816.8877 | 464.9029 | 13750 | 15350 | 0.39686 | 0.87679 | 0.63362 | 84.5356 | 2.9619 | 0 | 56 | 11379 | 0 | 37658 | 3934 | 3.8271 | 0.12594 | 252.6919 | 95.7054 | 227.2936 | 10.4632 | 226.5908 | 37.875 | 42.375 | 64.0846 | 7636.8477 | 433.7119 | 57.58 | 7636.8477 | 433.7119 | -0.13481 | 13.556

## 34254_025
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 5.38e-05 | 5.43e-05 | 16362.0049 | 8900.5146 | 414.6163 | 13831.9619 | 11394.0391 | 571.3409 | 14350 | 17150 | 0.47412 | 0.87874 | 0.65189 | 63.2006 | 2.929 | 0 | 126 | 11933 | 0 | 37651 | 1632 | 3.4345 | 0.41229 | 282.4884 | 184.0923 | 263.0846 | 7.1618 | 263.5 | 34.125 | 40.625 | 62.0379 | 8900.5146 | 414.6163 | 52.637 | 8900.5146 | 414.6163 | -0.18583 | 10.4653 | 10498.642 | 12418.9781
2 | 80 | 11.8656 | 4.97e-05 | 5e-05 | 17899.1816 | 9142.8418 | 483.5142 | 15007.4541 | 11297.71 | 586.3702 | 15550 | 18750 | 0.4731 | 0.91919 | 0.72556 | 62.964 | 2.9624 | 0 | 162 | 11868 | 0 | 37672 | 1885 | 3.644 | 0.40337 | 292.9837 | 249.6851 | 240.1514 | 6.2449 | 240.3833 | 40.625 | 48.625 | 74.4373 | 9142.8418 | 483.5142 | 62.4248 | 9142.8418 | 483.5142 | 0.027019 | 10.5714 | 12486.2717 | 14892.2024
3 | 200 | 29.6639 | 3.8841e-05 | 3.8713e-05 | 17871.9395 | 9183.998 | 831.4633 | 15160.1592 | 11934.7598 | 905.5477 | 15550 | 18550 | 0.44928 | 0.88054 | 0.70191 | 64.4141 | 1.8986 | 2 | 242 | 11661 | 0 | 37880 | 1823 | 3.4089 | 0.37728 | 261.4558 | 30.0206 | 252.3601 | 7.2861 | 252.2262 | 38.625 | 45.625 | 70.4263 | 9183.998 | 831.4633 | 60.0525 | 9183.998 | 831.4633 | -0.27235 | 10.8354 | 12021.0832 | 14171.3599
4 | 500 | 74.1597 | 3.2706e-05 | 3.3035e-05 | 17463.5273 | 8902.4512 | 453.9568 | 15158.29 | 11171.2852 | 586.3677 | 15850 | 18250 | 0.43138 | 0.91771 | 0.73765 | 64.5963 | 2.2109 | 0 | 106 | 12007 | 0 | 37532 | 1737 | 3.3256 | 0.41664 | 264.9244 | 34.6646 | 271.1946 | 5.8206 | 274.3079 | 36.125 | 41.625 | 63.6198 | 8902.4512 | 453.9568 | 55.3159 | 8902.4512 | 453.9568 | -0.24075 | 10.542 | 11052.0271 | 12732.7935
5 | 1100 | 163.1514 | 2.8536e-05 | 2.7121e-05 | 14409.5537 | 7689.2827 | 515.7902 | 12991.2109 | 10143.5576 | 516.6871 | 13650 | 15250 | 0.38758 | 0.86862 | 0.62591 | 64.0078 | 2.1853 | 3 | 913 | 11874 | 0 | 37566 | 2231 | 3.8466 | 0.24257 | 265.6074 | 201.5711 | 224.5289 | 10.443 | 224.2594 | 37.875 | 42.625 | 64.5648 | 7689.2827 | 515.7902 | 58.0696 | 7689.2827 | 515.7902 | -0.23777 | 12.2401 | 11585.8777 | 12850.7903
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run051221C0_PSS_IS_34254_025_ | -600 | 0 | 0 | 16362.0049 | 8900.5146 | 414.6163 | 13831.9619 | 11394.0391 | 571.3409 | 14350 | 17150 | 0.47412 | 0.87874 | 0.65189 | 63.2006 | 2.929 | 0 | 126 | 11933 | 0 | 37651 | 1632 | 3.4345 | 0.41229 | 282.4884 | 184.0923 | 263.0846 | 7.1618 | 263.5 | 34.125 | 40.625 | 62.0379 | 8900.5146 | 414.6163 | 52.637 | 8900.5146 | 414.6163 | -0.18583 | 10.4653
Run051321C0_PSS_IS_34254_025_Ann2_ | -600 | 0 | 0 | 17899.1816 | 9142.8418 | 483.5142 | 15007.4541 | 11297.71 | 586.3702 | 15550 | 18750 | 0.4731 | 0.91919 | 0.72556 | 62.964 | 2.9624 | 0 | 162 | 11868 | 0 | 37672 | 1885 | 3.644 | 0.40337 | 292.9837 | 249.6851 | 240.1514 | 6.2449 | 240.3833 | 40.625 | 48.625 | 74.4373 | 9142.8418 | 483.5142 | 62.4248 | 9142.8418 | 483.5142 | 0.027019 | 10.5714
Run051821C0_PSS_IS_34254_025_Ann3_c_ | -600 | 0 | 0 | 17871.9395 | 9183.998 | 831.4633 | 15160.1592 | 11934.7598 | 905.5477 | 15550 | 18550 | 0.44928 | 0.88054 | 0.70191 | 64.4141 | 1.8986 | 2 | 242 | 11661 | 0 | 37880 | 1823 | 3.4089 | 0.37728 | 261.4558 | 30.0206 | 252.3601 | 7.2861 | 252.2262 | 38.625 | 45.625 | 70.4263 | 9183.998 | 831.4633 | 60.0525 | 9183.998 | 831.4633 | -0.27235 | 10.8354
Run051821C0_PSS_IS_34254_025_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 17463.5273 | 8902.4512 | 453.9568 | 15158.29 | 11171.2852 | 586.3677 | 15850 | 18250 | 0.43138 | 0.91771 | 0.73765 | 64.5963 | 2.2109 | 0 | 106 | 12007 | 0 | 37532 | 1737 | 3.3256 | 0.41664 | 264.9244 | 34.6646 | 271.1946 | 5.8206 | 274.3079 | 36.125 | 41.625 | 63.6198 | 8902.4512 | 453.9568 | 55.3159 | 8902.4512 | 453.9568 | -0.24075 | 10.542
Run051921C0_PSS_IS_34254_025_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 14409.5537 | 7689.2827 | 515.7902 | 12991.2109 | 10143.5576 | 516.6871 | 13650 | 15250 | 0.38758 | 0.86862 | 0.62591 | 64.0078 | 2.1853 | 3 | 913 | 11874 | 0 | 37566 | 2231 | 3.8466 | 0.24257 | 265.6074 | 201.5711 | 224.5289 | 10.443 | 224.2594 | 37.875 | 42.625 | 64.5648 | 7689.2827 | 515.7902 | 58.0696 | 7689.2827 | 515.7902 | -0.23777 | 12.2401

## 34340_040
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 5.4894e-05 | 6.0208e-05 | 16712.4043 | 8686.5391 | 181.1384 | 14508.208 | 11758.043 | 282.5529 | 15250 | 17750 | 0.70887 | 0.91981 | 0.70523 | 90.3287 | 3.0316 | 0 | 16 | 9041 | 26735 | 13649 | 3000 | 3.4093 | 0.068256 | 0 | 0 | 245.6889 | 4.5663 | 249.6157 | 38.125 | 44.625 | 66.8161 | 8686.5391 | 181.1384 | 57.9983 | 8686.5391 | 181.1384 | -0.25848 | 13.3604
2 | 80 | 11.8656 | 5.7581e-05 | 5.8467e-05 | 18735.3027 | 9383.4346 | 160.9876 | 16018.8984 | 11967.1396 | 190.363 | 16850 | 19950 | 0.67129 | 0.96116 | 0.79884 | 92.3087 | 1.9405 | 0 | 12 | 9654 | 24635 | 15023 | 3345 | 3.4302 | 0.062663 | 0 | 0 | 245.1306 | 5.9314 | 249.2417 | 42.125 | 49.875 | 75.0819 | 9383.4346 | 160.9876 | 64.5133 | 9383.4346 | 160.9876 | -0.60562 | 13.5387
3 | 200 | 29.6639 | 5.9457e-05 | 5.9894e-05 | 19972.5488 | 9940.374 | 282.481 | 17127.3867 | 11488.6777 | 582.631 | 18050 | 21250 | 0.66589 | 0.9783 | 0.83821 | 88.2053 | 2.2176 | 0 | 17 | 11243 | 19805 | 18129 | 3333 | 3.518 | 0.077556 | 0 | 0 | 254.4698 | 8.5176 | 254.4726 | 44.375 | 52.125 | 78.3637 | 9940.374 | 282.481 | 67.2445 | 9940.374 | 282.481 | 0.077564 | 13.8431
4 | 500 | 74.1597 | 5.1997e-05 | 5.0647e-05 | 17888.4805 | 8917.041 | 256.8125 | 15796.5273 | 10445.4434 | 656.2997 | 16550 | 19050 | 0.68452 | 0.96024 | 0.78641 | 92.5251 | 2.2987 | 0 | 25 | 11166 | 20227 | 17848 | 3363 | 3.4553 | 0.095319 | 0 | 0 | 243.7507 | 7.657 | 240.1562 | 43.125 | 49.625 | 74.6145 | 8917.041 | 256.8125 | 66.0074 | 8917.041 | 256.8125 | -0.32225 | 13.6832
5 | 1100 | 163.1514 | 4.6719e-05 | 4.6416e-05 | 17136.3887 | 8717.2871 | 169.3458 | 15623.5195 | 10839.4297 | 397.2779 | 16450 | 18250 | 0.68971 | 0.95516 | 0.79306 | 92.1672 | 2.1629 | 0 | 4 | 11530 | 20348 | 17547 | 2528 | 3.4056 | 0.064035 | 0 | 0 | 256.9732 | 8.4882 | 254.2298 | 40.625 | 44.875 | 67.5799 | 8717.2871 | 169.3458 | 61.3622 | 8717.2871 | 169.3458 | 0.12107 | 12.1714
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run081721C0_Irrad_PSS_IS_34340_040_HiStat_Ann1_ | -600 | 0 | 0 | 16712.4043 | 8686.5391 | 181.1384 | 14508.208 | 11758.043 | 282.5529 | 15250 | 17750 | 0.70887 | 0.91981 | 0.70523 | 90.3287 | 3.0316 | 0 | 16 | 9041 | 26735 | 13649 | 3000 | 3.4093 | 0.068256 | 0 | 0 | 245.6889 | 4.5663 | 249.6157 | 38.125 | 44.625 | 66.8161 | 8686.5391 | 181.1384 | 57.9983 | 8686.5391 | 181.1384 | -0.25848 | 13.3604
Run081821C0_Irrad_PSS_IS_34340_040_HiStat_Ann2_ | -600 | 0 | 0 | 18735.3027 | 9383.4346 | 160.9876 | 16018.8984 | 11967.1396 | 190.363 | 16850 | 19950 | 0.67129 | 0.96116 | 0.79884 | 92.3087 | 1.9405 | 0 | 12 | 9654 | 24635 | 15023 | 3345 | 3.4302 | 0.062663 | 0 | 0 | 245.1306 | 5.9314 | 249.2417 | 42.125 | 49.875 | 75.0819 | 9383.4346 | 160.9876 | 64.5133 | 9383.4346 | 160.9876 | -0.60562 | 13.5387
Run082421C0_Irrad_PSS_IS_34340_040_HiStat_Ann3_ | -600 | 0 | 0 | 19972.5488 | 9940.374 | 282.481 | 17127.3867 | 11488.6777 | 582.631 | 18050 | 21250 | 0.66589 | 0.9783 | 0.83821 | 88.2053 | 2.2176 | 0 | 17 | 11243 | 19805 | 18129 | 3333 | 3.518 | 0.077556 | 0 | 0 | 254.4698 | 8.5176 | 254.4726 | 44.375 | 52.125 | 78.3637 | 9940.374 | 282.481 | 67.2445 | 9940.374 | 282.481 | 0.077564 | 13.8431
Run082521C0_Irrad_PSS_IS_34340_040_HiStat_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 17888.4805 | 8917.041 | 256.8125 | 15796.5273 | 10445.4434 | 656.2997 | 16550 | 19050 | 0.68452 | 0.96024 | 0.78641 | 92.5251 | 2.2987 | 0 | 25 | 11166 | 20227 | 17848 | 3363 | 3.4553 | 0.095319 | 0 | 0 | 243.7507 | 7.657 | 240.1562 | 43.125 | 49.625 | 74.6145 | 8917.041 | 256.8125 | 66.0074 | 8917.041 | 256.8125 | -0.32225 | 13.6832
Run082521C0_Irrad_PSS_IS_34340_040_HiStat_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 17136.3887 | 8717.2871 | 169.3458 | 15623.5195 | 10839.4297 | 397.2779 | 16450 | 18250 | 0.68971 | 0.95516 | 0.79306 | 92.1672 | 2.1629 | 0 | 4 | 11530 | 20348 | 17547 | 2528 | 3.4056 | 0.064035 | 0 | 0 | 256.9732 | 8.4882 | 254.2298 | 40.625 | 44.875 | 67.5799 | 8717.2871 | 169.3458 | 61.3622 | 8717.2871 | 169.3458 | 0.12107 | 12.1714

## 34341_012
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 6.0232e-05 | 6.0575e-05 | 15154.8369 | 8140.2217 | 156.4119 | 13309.2979 | 10324.0479 | 351.9636 | 14050 | 16150 | 0.68987 | 0.89446 | 0.64468 | 55.1696 | 1.9796 | 2 | 2177 | 9020 | 22397 | 17769 | 4338 | 4.4552 | 0.079859 | 0 | 0 | 186.7637 | 3.9992 | 186.2319 | 46.875 | 53.875 | 81.2375 | 8140.2217 | 156.4119 | 71.3153 | 8140.2217 | 156.4119 | 0.53956 | 15.049
2 | 80 | 11.8656 | 5.9366e-05 | 5.9223e-05 | 16927.4512 | 8924.5244 | 147.9658 | 14614.5146 | 11672.0586 | 190.5211 | 15450 | 18250 | 0.68195 | 0.93255 | 0.72408 | 51.8689 | 3.3662 | 2 | 2434 | 8303 | 22283 | 19035 | 2438 | 4.4314 | 0.05822 | 0 | 0 | 187.9692 | 3.2108 | 187.4942 | 51.625 | 60.375 | 90.5378 | 8924.5244 | 147.9658 | 77.8954 | 8924.5244 | 147.9658 | -0.045858 | 12.8799
3 | 200 | 29.6639 | 5.5909e-05 | 5.5413e-05 | 17049.1914 | 8714.1807 | 93.8465 | 14977.6152 | 11389.9541 | 196.8865 | 15550 | 18150 | 0.6878 | 0.93461 | 0.72421 | 55.2611 | 2.3877 | 2 | 2509 | 4924 | 21035 | 23640 | 3784 | 4.4217 | 0.058767 | 0 | 0 | 185.2207 | 3.4167 | 184.6444 | 52.625 | 61.125 | 92.1301 | 8714.1807 | 93.8465 | 80.5687 | 8714.1807 | 93.8465 | 0.57801 | 14.2231
4 | 500 | 74.1597 | 4.9026e-05 | 4.9505e-05 | 16995.6445 | 8993.0166 | 134.8379 | 15215.2656 | 11644 | 402.1927 | 15850 | 18250 | 0.67385 | 0.93732 | 0.74279 | 52.9918 | 2.1532 | 2 | 2372 | 10785 | 21417 | 16896 | 3886 | 4.3814 | 0.070209 | 0 | 0 | 189.2572 | 4.3702 | 189.1303 | 52.375 | 59.875 | 90.134 | 8993.0166 | 134.8379 | 80.2555 | 8993.0166 | 134.8379 | -0.29928 | 14.5523
5 | 1100 | 163.1514 | 4.3653e-05 | 4.2433e-05 | 14927.0049 | 8057.0322 | 90.2596 | 13854.5791 | 10624.749 | 225.7854 | 14650 | 15950 | 0.68136 | 0.91559 | 0.6948 | 52.9982 | 1.988 | 2 | 2927 | 7618 | 21574 | 17511 | 15134 | 4.3844 | 0.14419 | 0 | 0 | 183.954 | 3.3514 | 184.0287 | 49.875 | 54.125 | 81.6115 | 8057.0322 | 90.2596 | 74.8046 | 8057.0322 | 90.2596 | -1.4545 | 21.739
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run090321C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann1_ | -600 | 0 | 0 | 15154.8369 | 8140.2217 | 156.4119 | 13309.2979 | 10324.0479 | 351.9636 | 14050 | 16150 | 0.68987 | 0.89446 | 0.64468 | 55.1696 | 1.9796 | 2 | 2177 | 9020 | 22397 | 17769 | 4338 | 4.4552 | 0.079859 | 0 | 0 | 186.7637 | 3.9992 | 186.2319 | 46.875 | 53.875 | 81.2375 | 8140.2217 | 156.4119 | 71.3153 | 8140.2217 | 156.4119 | 0.53956 | 15.049
Run090621C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann2_2_ | -600 | 0 | 0 | 16927.4512 | 8924.5244 | 147.9658 | 14614.5146 | 11672.0586 | 190.5211 | 15450 | 18250 | 0.68195 | 0.93255 | 0.72408 | 51.8689 | 3.3662 | 2 | 2434 | 8303 | 22283 | 19035 | 2438 | 4.4314 | 0.05822 | 0 | 0 | 187.9692 | 3.2108 | 187.4942 | 51.625 | 60.375 | 90.5378 | 8924.5244 | 147.9658 | 77.8954 | 8924.5244 | 147.9658 | -0.045858 | 12.8799
Run090921C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann3_ | -600 | 0 | 0 | 16824.2168 | 10271.2031 | 321.9463 | 14164.9834 | 13832.9824 | 111.0171 | 15050 | 18850 | 0.7024 | 0.89249 | 0.69178 | 48.2449 | 2.9583 | 2 | 2377 | 7832 | 29583 | 11957 | 3700 | 4.4108 | 0.060351 | 0 | 0 | 187.8535 | 2.8799 | 187.3013 | 50.125 | 59.625 | 90.6432 | 10271.2031 | 321.9463 | 75.9342 | 10271.2031 | 321.9463 | 0.41677 | 14.2923
Run090921C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann3_3_ | -600 | 0 | 0 | 17049.1914 | 8714.1807 | 93.8465 | 14977.6152 | 11389.9541 | 196.8865 | 15550 | 18150 | 0.6878 | 0.93461 | 0.72421 | 55.2611 | 2.3877 | 2 | 2509 | 4924 | 21035 | 23640 | 3784 | 4.4217 | 0.058767 | 0 | 0 | 185.2207 | 3.4167 | 184.6444 | 52.625 | 61.125 | 92.1301 | 8714.1807 | 93.8465 | 80.5687 | 8714.1807 | 93.8465 | 0.57801 | 14.2231
Run091021C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 16995.6445 | 8993.0166 | 134.8379 | 15215.2656 | 11644 | 402.1927 | 15850 | 18250 | 0.67385 | 0.93732 | 0.74279 | 52.9918 | 2.1532 | 2 | 2372 | 10785 | 21417 | 16896 | 3886 | 4.3814 | 0.070209 | 0 | 0 | 189.2572 | 4.3702 | 189.1303 | 52.375 | 59.875 | 90.134 | 8993.0166 | 134.8379 | 80.2555 | 8993.0166 | 134.8379 | -0.29928 | 14.5523
Run091021C0_Irrad_PSS_IS_34341_012_HiStat_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 14927.0049 | 8057.0322 | 90.2596 | 13854.5791 | 10624.749 | 225.7854 | 14650 | 15950 | 0.68136 | 0.91559 | 0.6948 | 52.9982 | 1.988 | 2 | 2927 | 7618 | 21574 | 17511 | 15134 | 4.3844 | 0.14419 | 0 | 0 | 183.954 | 3.3514 | 184.0287 | 49.875 | 54.125 | 81.6115 | 8057.0322 | 90.2596 | 74.8046 | 8057.0322 | 90.2596 | -1.4545 | 21.739

## 36696_039
Ann Step | Ann (min@60C) | Ann (days@21C) | ILeak_Start | Ileak_End | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | SeedMed_ADC | ClustMed_ADC | ClustMPV_ADC | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | SeedMPV_ADC | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | CM_Avg | CM_StDev | Seed MPV | Clust MPV
1 | 20 | 2.9664 | 6.3119e-05 | 6.2623e-05 | 14713.5039 | 7718.9126 | 201.1809 | 13239.6025 | 9917.668 | 488.3522 | 13950 | 15750 | 0.70214 | 0.89058 | 0.64008 | 48.7731 | 3.338 | 0 | 312 | 9916 | 21881 | 16630 | 6917 | 4.5211 | 0.070928 | 0 | 0 | 186.3676 | 2.9886 | 187.3485 | 46.625 | 52.375 | 78.5894 | 7718.9126 | 201.1809 | 70.5743 | 7718.9126 | 201.1809 | 0.12976 | 17.9097
2 | 80 | 11.8656 | 6.1698e-05 | 6.071e-05 | 16427.5801 | 8401.4199 | 149.8829 | 14603.2207 | 9788.6182 | 638.9492 | 15250 | 17450 | 0.66554 | 0.93537 | 0.71725 | 47.2264 | 3.0733 | 0 | 374 | 9252 | 20890 | 16988 | 12051 | 4.5179 | 0.074236 | 0 | 0 | 186.0775 | 2.9962 | 187.5374 | 50.875 | 58.125 | 87.465 | 8401.4199 | 149.8829 | 77.832 | 8401.4199 | 149.8829 | -0.45227 | 20.6977
3 | 200 | 29.6639 | 5.4415e-05 | 5.3749e-05 | 16963.8945 | 8527.9375 | 146.7112 | 15082.5967 | 10380.3613 | 576.0227 | 15750 | 18050 | 0.68119 | 0.94432 | 0.74097 | 48.9473 | 2.2658 | 0 | 314 | 10435 | 20678 | 17602 | 5510 | 4.5095 | 0.090936 | 0 | 0 | 186.4892 | 3.0829 | 187.9691 | 52.125 | 59.875 | 90.235 | 8527.9375 | 146.7112 | 80.072 | 8527.9375 | 146.7112 | -0.29572 | 16.7229
4 | 500 | 74.1597 | 4.5238e-05 | 4.4543e-05 | 16493.0332 | 8350.7529 | 169.7442 | 15021.2188 | 10443.2549 | 484.7315 | 15750 | 17550 | 0.67821 | 0.94365 | 0.75073 | 49.125 | 2.1942 | 0 | 226 | 11233 | 20576 | 17288 | 3850 | 4.4485 | 0.082546 | 0 | 0 | 190.1825 | 3.1297 | 191.1879 | 51.375 | 57.375 | 86.2281 | 8350.7529 | 169.7442 | 78.6196 | 8350.7529 | 169.7442 | 0.49986 | 14.4566
5 | 1100 | 163.1514 | 3.7973e-05 | 3.8064e-05 | 14175.9863 | 7977.0518 | 137.8155 | 13022.7217 | 10316.7656 | 145.1213 | 13750 | 14950 | 0.70343 | 0.88629 | 0.64017 | 53.5721 | 3.1667 | 2 | 1400 | 7862 | 24149 | 15040 | 14077 | 4.3754 | 0.092758 | 0 | 0 | 184.516 | 2.7706 | 183.98 | 46.625 | 50.625 | 76.9785 | 7977.0518 | 137.8155 | 70.6387 | 7977.0518 | 137.8155 | 0.49629 | 21.6353
Run | Volt | Time | Temp | Clust_MPV | Clust_FWHM | Clust_Chi2 | Seed_MPV | Seed_FWHM | Seed_Chi2 | Seed_med | Clust_med | EtaPct | Eff8k | Eff12k | HitCntr | HitWidth | BadCh | PedNsyEvt | GoodEvt | SoftEvt | OutTimeEvt | NsyEvt | AvgNoise | StDevNoise | AvgGainStrips | StDevGain | AvgGainDel | StDevGainDel | AvgGainHits | Seed_Med_ADC | Clust_Med_ADC | CM_avg | CM_stdev
Run091721C0_Irrad_PSS_IS_36696_039_HiStat_Ann1_ | -600 | 0 | 0 | 14713.5039 | 7718.9126 | 201.1809 | 13239.6025 | 9917.668 | 488.3522 | 13950 | 15750 | 0.70214 | 0.89058 | 0.64008 | 48.7731 | 3.338 | 0 | 312 | 9916 | 21881 | 16630 | 6917 | 4.5211 | 0.070928 | 0 | 0 | 186.3676 | 2.9886 | 187.3485 | 46.625 | 52.375 | 78.5894 | 7718.9126 | 201.1809 | 70.5743 | 7718.9126 | 201.1809 | 0.12976 | 17.9097
Run091721C0_Irrad_PSS_IS_36696_039_HiStat_Ann2_ | -600 | 0 | 0 | 16427.5801 | 8401.4199 | 149.8829 | 14603.2207 | 9788.6182 | 638.9492 | 15250 | 17450 | 0.66554 | 0.93537 | 0.71725 | 47.2264 | 3.0733 | 0 | 374 | 9252 | 20890 | 16988 | 12051 | 4.5179 | 0.074236 | 0 | 0 | 186.0775 | 2.9962 | 187.5374 | 50.875 | 58.125 | 87.465 | 8401.4199 | 149.8829 | 77.832 | 8401.4199 | 149.8829 | -0.45227 | 20.6977
Run092121C0_Irrad_PSS_IS_36696_039_HiStat_Ann3_ | -600 | 0 | 0 | 16963.8945 | 8527.9375 | 146.7112 | 15082.5967 | 10380.3613 | 576.0227 | 15750 | 18050 | 0.68119 | 0.94432 | 0.74097 | 48.9473 | 2.2658 | 0 | 314 | 10435 | 20678 | 17602 | 5510 | 4.5095 | 0.090936 | 0 | 0 | 186.4892 | 3.0829 | 187.9691 | 52.125 | 59.875 | 90.235 | 8527.9375 | 146.7112 | 80.072 | 8527.9375 | 146.7112 | -0.29572 | 16.7229
Run092121C0_Irrad_PSS_IS_36696_039_HiStat_Ann4_ | -600 | 0 | 0 | 16493.0332 | 8350.7529 | 169.7442 | 15021.2188 | 10443.2549 | 484.7315 | 15750 | 17550 | 0.67821 | 0.94365 | 0.75073 | 49.125 | 2.1942 | 0 | 226 | 11233 | 20576 | 17288 | 3850 | 4.4485 | 0.082546 | 0 | 0 | 190.1825 | 3.1297 | 191.1879 | 51.375 | 57.375 | 86.2281 | 8350.7529 | 169.7442 | 78.6196 | 8350.7529 | 169.7442 | 0.49986 | 14.4566
Run092321C0_Irrad_PSS_IS_36696_039_HiStat_Ann5_ | -600 | 0 | 0 | 14175.9863 | 7977.0518 | 137.8155 | 13022.7217 | 10316.7656 | 145.1213 | 13750 | 14950 | 0.70343 | 0.88629 | 0.64017 | 53.5721 | 3.1667 | 2 | 1400 | 7862 | 24149 | 15040 | 14077 | 4.3754 | 0.092758 | 0 | 0 | 184.516 | 2.7706 | 183.98 | 46.625 | 50.625 | 76.9785 | 7977.0518 | 137.8155 | 70.6387 | 7977.0518 | 137.8155 | 0.49629 | 21.6353